Kielce.dn.30.03.2009r.

EZ/ZP/21/2009

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego

do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści mikrospongi pakowane sterylnie po 10szt

z przeliczeniem i zachowaniem ogólnej wymaganej  ilości?

Odpowiedź:  TAK

2.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści soczewki PMMA o parametrach:

tylnokomorowe:

śr.opt.5,5mm i dł.całk.12,5mm, ukątowanie części hapatycznych 10

śr.opt.6,5mm i dł. całk. 13,5mm, ukątowanie części hapatycznych 10

śr.opt.6,0mm i dł.calk. 12,5mm, ukątowanie  części hapatycznych 10

oraz soczewka PMMA przedniokomorowa o śr.opt. 6,0 mm i dł.całk. 12,75mm

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ

3.Pytanie:

Dotyczy § 2 ust.4 projektu umowy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw w przypadku wystąpienia pilnej potrzeby z 24 godz. na 48 godz.

Odpowiedź:  Nie tak jak w SIWZ

4.Pytanie:

Dotyczy projektu umowy; Mając na uwadze art.144 ust. 1 ustawy PZP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do projektów umów zapisów ,

Umożliwiających zmianę umów w następującym zakresie:

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a)zmiany cen brutto po zmianie stawki VAT;

b) modyfikacji składu zestawów do operacji  ze względu na zmianę stosowanych technik operacyjnych, przy zachowaniu ceny jednostkowej zestawu.

Odpowiedź:  Nie tak jak w SIWZ

5.Pytanie:

Pakiet nr 1 poz.4 – zwracamy się z uprzejma prośbą o dopuszczenie w pakiecie

nr 1 poz.4 noża typu:

slit obustronnie ostrzonego z 2mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory

przedniej o kalibracji 2,8mm.

Odpowiedź: TAK

6.Pytanie:

Pakiet 1 poz.11 – zwracamy się z uprzejma prośbą o dopuszczenie w pakiecie

nr 1poz.11 kaniuli hydrodysekcji 25G.

Odpowiedź: TAK

7.Pytanie:

Pakiet nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ww. pakiecie oferty na

Soczewki tylko tylnokomorowe, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: TAK

8.Pytanie:

Co Zamawiający rozumie poprzez określenie „ukątowanie części optycznej” dla

Soczewek PMMA tylnokomorowych i przedniokomorowych w pakiecie nr5?

Odpowiedź: ukątowanie części optycznej = angulacja

9.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 soczewkę tylnokomorową  PMMA

o średnicy części optycznej 5,0mm , długości całkowitej 12,00mm i angulacji 7?

Odpowiedź: NIE

10.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 soczewkę tylnokomorową  PMMA

o średnicy części optycznej 6,6mm, długości całkowitej 13,00mm i anulacji 10?

Odpowiedź: NIE

11.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 soczewkę przedniokomorową PMMA

o średnicy części optycznej 6,0mm, długości całkowitej 13,00mm, zakresie mocy

od 4 do 33 D i anulacji 12,5?

Odpowiedź:  NIE

12.Pytanie:

Czy zamawiający dopuści mikrospongi pakowane po 5 szt. pozwoli na przeliczenie zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK