Pakiet  nr 1  Odzież i bielizna jednorazowa.

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Podatek VAT | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna j.u. sterylna o wymiarach 50x60cm wykonana z włókniny typu SMS,o gramaturze min.45g/m2 stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, nieprzemakalność min.30cm,wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.80 kPa | szt. | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16x200cm,wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, o grubości min.0,05 mm, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach. | szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm,wykonana z mocnej niebieskiej folii PE o grubości min. 0,05mm posiadająca warstwę chłonną wykonaną z mocnego nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.60g/m2, z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, kolor niebieski nieprzemakalność warstwy chłonnej min.100cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.70kPa | szt. | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta sterylna o wymiarach 75x90cm ,wykonana z laminatu min. dwuwarst. nieprzemakalnego, o gramaturze min.60g/m2, dłuższy bok serwety wyposażony w taśmę lepną. Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.70kPa. | szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx |
| 5. | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny , wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, o gr.min 35g/m2 posiada dodatkowe nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach (wstawki nieprzemakalne wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego o gramaturze min.40g/ m2)chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, pakowany razem ze ściereczką do osuszania rąk, kolor niebieski, rozmiar XL (parametry graniczne użytych materiałów nieprzemakalność min. 25cmH20,wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min 80kPa, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 1000mmH2O. | szt. | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obłożenie do angiografii udowej o wymiarach 220x300cm,wykonane z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 45g/m2 odporność na penetrację płynów min. 30cmH2O,wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min.80kPa, z przezroczystą foliową wstawką70x300cm umożliwjająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada dwa otwory 9cm otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin. Dookoła otworów znajduje się warstwa wysokochłonna 75x100cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o min.gramaturz80g/m2. Nieprzemakalności 150cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.80 kPa. |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylna serweta o wymiarach 150x200cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min.60g/m2. nieprzemakalność min. 100 cmH2O. wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.70 kPa. | szt. | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Mocna ,odporna na rozerwanie, sterylna osłona na mikroskop, o wymiarach115x200cm wykonana z folii polieyylenowej 0,05mm z osłoną soczewki 65mm, wykonaną z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w wyprowadzenie na okular operatora i okular podglądu asestynckiego, jak też kamerę. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw serwet do endoplastyki stawu biodrowego. Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane są z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.60g/m2 .Nieprzemakalność min. 100cm.H2O wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.70kPa. Skład zestawu: a)serweta o wym. 200x290cm z wycięciem w kształcie litery U (9x100cm),otoczonym taśmą samoprzylepną. b)serweta o wym.150x240 służąca jako ekran anesteziologiczny. c)pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu z dodatkowym bawełnianym wkładem o wym.37,5x105cm. d) min. 3 taśmy lepne10x50cm. e)serweta na stolik Mayo o wym. 80cm x140cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną i z dużym wywinięciem, co ułatwia czyste nakrycie stolika szt.1 f)dwie ściereczki do osuszania rąk. g) kieszeń dwukomorowa o wym. 2x15x40cm na ssak i koagulację – 1 szt. h)serweta owinięcie 150x200cm służąca jako przykrycie na stolik instrumentalny 1szt. | kpl. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny zestaw do operacji stawu kolanowego(artroskopii kolana) w składzie: a)sterylna serweta przeznaczona do zabiegu artroskopii kolana, o wym.220x320cm, wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min.60g/m2. nieprzemakalność min. 100cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho mokro min.70 kPa. Serweta wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6cm,dodatkowo serweta zintegrowana jest z workiem przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6cm. b)osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu 37x35cm. c)taśmy lepne 10x50cm do mocowania osłony kończyny szt.2 d)dren do odprowadzania płynów e)dwie ściereczki chłonne f) całość owinięta w serwetę o wymiarze 150x200cm,która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego szt.1. | kpl. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Prześcieradło jednorazowego użytku higieniczne wykonane z włókniny polipropylenowej o o gramaturze min.40g/m2 kol.zielony wymiarze 160x210 cm. | szt. | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podkład higieniczny o wymiarach 90x140cm, wykonany z włókniny polipropylenowej, kolor zielony | szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi bawełnianymi mankietami, o długości od 8-9cm, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.30g/m2 , rozmiar XL, kolor zielony. | szt. | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min.0,028mm, bez rękawów, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu, odrywany z rolki a 50szt. | szt. | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa, wykonana z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiada mikrowłosków powodujących pdrażnienia skóry.Maska wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki po max 50szt, długość troków min.40cm, bezwonna, filtr antybakteryjny o skuteczności powyżej 95% ( potwierdzony badaniami) kolor niebieski. | szt. | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z mocnej odpornej na rozerwanie, miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o min. .gramaturze15g/m2, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Pakowany w kartoniki max. po 30 szt, kolor niebieski rozmiar L. | szt. | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czepek chirurgiczny męski z wszytą na stałe wstawką chłonącą pot, ściągany z tyłu gumką (włóknina polipropylenowa o min. gr.20g/m2.Pakowany w kartoniki po max. 50 szt., kolor zielony. | szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki z gumką z tyłu głowy, w części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot. o gr.min26 g/m2 w części górnej z włókniny perforowanej, wysoko paroprzepuszczalnej o gr.min 26g/m2. Pakowany w kartoniki po max.40 szt.kol.niebieski | szt.. | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Chirurgiczne pokrowce na buty, wykonane z grubej i mocnej włókniny ,polipropylenowej, o gr.40g/m2, nietoksyczne, niepylące, oddychające, do stosowania w środowisku czystych pomieszczeń kol.zielony | par. | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Prześcieradło jednorazowe w rulonie wykonane z pulpy celulozowej o gr.min.29gm2 oraz filmie PE o gr.min.0,016mm o wym.szer.50cm, dł.50mb Perforowany co około 40cm. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx |
| 21. | Pościel jednorazowego użytku wykonana z włókniny o gramaturze min.40g/m2 polipropylenowej w składzie, kol. zielony poszwa140x210cm, poszewka 80x90cm, prześcieradło130x210cm | kpl. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Uniwersalny mocny fartuch wykonany l laminatu o gramaturze min.40g/m2,nieprzemak.od strony włókniny i od strony folii PEmin.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie min.80 kPa, bez rękawów, wzmocniony i wydłużony w części tylnej wyposażony w troki, roz. Xl, kolor niebieski. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Wysokochłonny podkład higieniczny nieprzemakalny wykonany z włókniny celulozowej o wym.58x60cm(+/- 5cm), o gr.min.53g, absorpcji całkowitej min.850 g. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych. Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane są z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego min. dwuwarstwowego o gramaturze min.60g/m2. Nieprzemakalność serwet min.100cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.70 kPa. Skład zestawu: a) serweta – ekran anestezjologiczny 150 x 200cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt. b) serwety boczne 75 x 100 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 szt. c) serweta dolna 180x175cm wykończona taśmą – 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo 80cmx140cm -1szt e)ściereczki chłonne 2szt f)taśmy włókninowe 10 x 50 cm – 1 szt. g) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulację -1 szt. h)serweta owinięcie 150 x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentalny-1szt | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych. Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakaln. min.dwuwarstwowego o gramaturze min.60g/m2. Nieprzemakalność serwetmin.100cm.H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro 70Kpa a)serweta – ekran anestezjologiczny 150 x 200cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt. b)serwety boczne 75 x 100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku -2 szt. c) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2 – 1 szt. d) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2 ze wstawkami nieprzemakalnymi -2 szt. e)serweta dolna 180 x 175cm wykończona taśmą – 1 szt. f) pokrowiec na stolik Mayo 80cmx140cm-1 szt g)ściereczki chłonne-2szt h) taśmy włókninowe 10cm x 50 cm – 1 szt. i)dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm na ssaki koagulacje – 1 szt. j)serweta owinięcie 150 x 200cm- przykrycie na stolik instrumentalny-1szt | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Sterylny zestaw do zabiegów laryngologiczn. Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakaln. min.dwuwarstwowego o gramaturze min.60g/m2. Nieprzemakalność serwet min.100cm.H2O,wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.70kPa. Skład zestawu: a)serweta 150x200cm, z wycięciem U o wym. 10x 50cm wykończona taśmą samoprzylepną – 1 szt. b) serweta180x220cm z taśmą lepną – 1 szt. c) pokrowiec na stolik Mayo 80cmx140cm-1 szt d)ściereczki chłonne-2szt e)taśma włókninowa 10 x 50 cm – 1 szt. f)dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40 cm na ssak i koagulacje-1szt g)serweta owinięcie 150 x 200cm – przykrycie na stolik instrumentalny-1szt | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx. | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxx |
| 27 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wyposażona w nierosiejącą osłonę na oczy, zawiązywana na troki, wykonana z włókniny PPSB trzy warstwy, warstwa twarzowa wygładzona nie powodująca uczuleń | szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, oraz katalogi, ulotki informacyjne przedstawiające zaoferowany towar.

Każda próbka dostarczona powinna być opisana i mieć nr zgodny z pozycją asortymentu w pakiecie nr 1.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie, należy

udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców

Załącznik  nr 2

|  | Pakiet Nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr oceniany | Punkty | Odpowiedź oferenta – opis, ocena zamawiającego na podstawie przesłanych próbek (?) |
|  | Jednorazowe sterylne ręczniki do wytarcia rąk pakowane razem z fartuchem operac. | 0-1 | 0-brak,1-tak i pakowane razem z fartuchem |
|  | Serwety i prześcieradła odporne na rozerwanie na sucho i mokro | 0-1 | 0-nie, 1- tak |
|  | Fartuch operacyjny z troczkami połączonymi kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. | 0-1 | 0-nie, 1-tak |
|  | Obłożenie na stolik Mayo pełniące funkcję worka na odpady pooperacyjne. | 0-1 | 0-nie, 1-tak |
|  | Czepki męskie z perforowanym sklepieniem | 0-1, | 0-nie, 1-tak |
|  | Maski i czepki w kolorze niebieskim | 0-1 | 0-nie, 1-tak |
|  | Maski wyposażone w troczki o długości 40cm | 0-1 | 0-nie, 1-tak |
|  | Nieprzemakalny podkład na łóżko chorego odporny na rozerwanie na mokro i sucho | 0-1 | 0-nie, 1-tak |
|  | Podkład na stół operacyjny odporny na rozerwanie na mokro i sucho | 0-1 | 0-nie, 1-tak |
|  | Fartuch przednie wykonanie z nieprzemakalnego laminatu odpornego na rozerwanie na sucho i mokro | 0-1 | 0-nie, 1-tak |
|  | Ochraniacze na buty koloru zielonego | 0-1 | 0-nie, 1-tak |

Pakiet  nr  2        PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA – serwety do ochrony brzegów rany, folie operacyjne.

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Podatek VAT | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 22,5 cm. | szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 27,5 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 17,5 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | . | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  nr  3 Jałowa samoprzylepna folia operacyjna z papierem zabezpieczającym wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm sterylizowana radiacyjnie.

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Podatek VAT | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Folia o powierzchni całkowitej 60x45cm i powierzchni klejącej 50x45 cm | szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Folia o powierzchni całkowitej 38x 41cm i powierzchni klejącej 28x41cm. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Folia o powierzchni całkowitej 38x25cm i powierzchni klejącej j28x25cm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Folia o powierzchni całkowitej 20x20cm i powierzchni klejącej 10x20cm | szt. . | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Folia o powierzchni całkowitej 60x45 i powierzchni klejącej 50x45cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxxx | xxxx | xxxxx |  | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |