Kielce.dn.14.05.2009r.

EZ/ZP/30/2009

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych

do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego  w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Pakiet 1 poz. 6,9,10,13 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie

wyżej wymienionych pozycji do odrębnego pakietu ze względu na fakt, iż jedynym

producentem/dystrybutorem jest firma Johnson& Johnson. Występowanie igieł dwuwklęsłych w tym pakiecie uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:  Nie

2.Pytanie:

Pakiet 3 – czy Zamawiający zaakceptuje szew poliestrowy powlekany silikonem, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź: Nie

3.Pytanie:

Pakiet 9 poz. 31,36,40-44 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie

pozycji 31,36,40-44 do odrębnego pakietu ze względu na specjalistyczny rodzaj  materiału szewnego.

Odpowiedź: Nie

4.Pytanie:

Pakiet 9 poz. 29 – czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w

w/w pozycji dopuści, gdzie wymagana jest igła tnąca, również igłę odwrotnie tnącą?. Jest to ten sam rodzaj igły ostrej, używanej najczęściej do szycia skóry. Większość producentów posiada w swojej ofercie igły odwrotnie tnące, jako rutynowo używane w tego typu zestawach szewnych.

Odpowiedź: Nie

5.Pytanie:                                                                                                                    Pakiet 10 poz. 5 – czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści, gdzie wymagana jest igła tnąca, również igłę odwrotnie tnącą?. Jest ten sam rodzaj igły ostrej, używanej najczęściej do szycia skóry. Większość producentów posiada w swojej ofercie igły odwrotnie tnące, jako rutynowo używane w tego typu zestawach szewnych.

Odpowiedź: Nie

6.Pytanie:

Pakiet 15- czy Zamawiający zaakceptuje szew w okresie wchłaniania 90-120 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź: Nie

7.Pytanie:

Pakiet 15 poz. 1,2 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w wyżej wymienionych pozycjach wymaga szpatuł?

Odpowiedź: Nie

8.Pytanie:

Czy zamawiający ze względu na obszerność katalogu wyrazi zgodę na dołączenie do oferty poszczególnych kart katalogowych z zaoferowanym materiałem szewnym?

Odpowiedź: Tak

9.Pytanie:

Pakiet 25 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z pakietu 25 pozycji 1 dot. wosku kostnego i pozycji 2 dot. gąbki żelatynowej ze SIWZ? Rozdzielenie tego pakietu spowoduje zwiększenie konkurencji cenowej i asortymentowej. Łączenie w jednym pakiecie różnych produktów powoduje zawężenie grupy wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Nie

10.Pytanie:

Pakiet 25 – czy Zamawiający dopuszcza rozmiar gąbki żelatynowej hemostatycznej, wchłanianej ( pozycja 2) – 80 x 50 x 10mm?

Odpowiedź: Tak

11.Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyłączy z pakietu 1 pozycję 1i 5?. Szwy te znajdują się w ofercie tylko jednego producenta, co praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję w całym Pakiecie.

Odpowiedź: Nie

12.Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyłączy z Pakietu 7 pozycję 1 i 5?. Szwy te znajdują się w ofercie tylko jednego producenta, co praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję w całym Pakiecie.

Odpowiedź: Nie

13.Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz.2, pomimo przyjętej tolerancji, igłę 26mm spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

14.Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie

nr 2 poz.3, pomimo przyjętej tolerancji, igłę 19mm spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź:  Tak

15.Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz.6, igłę o krzywiźnie 3/8 koła spełniającą pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

16.Pytanie:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz.10, pomimo przyjętej tolerancji, igłę 8mm spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

17.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.12, pomimo przyjętej tolerancji, igłę 8mm, okrągłą spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

18.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz.3, saszetkę, w której jest 10 szwów spełniających wszystkie wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

19.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz.4, nitkę w kolorze zielonym spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

20.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz.6, nitkę w kolorze zielonym spełniającą wszystkie pozostałe wymogi opisu?

Odpowiedź: Tak

21.Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wydzielenie poz.3 lub dopuści w tej pozycji szew niewchłanialny, naturalny, pleciony jedwabny o grubości nitki 6/0 i igle

odwrotnie tnącej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie

22.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz.3, igłę tnącą zamiast okrągłej zaostrzonej?. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

23.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 poz.5 pomimo przyjętej tolerancji igłę długości 24mm?. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

24.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz.6 , igłę o długości 18mm, pomimo przyjętej tolerancji? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

25.Pytanie:

Czy  Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 szew o czasie  wchłaniania do 120 dni

i o długości nitki 70cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

26.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 1 i 2, pomimo przyjętej tolerancji igłę o długości 12mm, odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie

27.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz.3, igłę o krzywiźnie ¼ koła? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie

28.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 nić o czasie podtrzymywania tkanek 10-14 dni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

29.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 igłę okrągłą oraz nitkę o długości 75cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie można się odnieść do pytania ze względu na nieokreślenie nr pakietu, którego dotyczy.

30.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 igłę okrągłą, przypstrzoną- o podwyższonej ostrości czubka igły, spełniającą wyższe standardy, oraz nitkę o długości 75cm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie można się odnieść do pytania ze względu na nieokreślenie nr pakietu, którego dotyczy.

31.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 igłę ostrą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie można się odnieść do pytania ze względu na nieokreślenie nr pakietu, którego dotyczy.

32.Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w poz.4 igłę o krzywiźnie 3/8 koła i o charakterze tnącej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie można się odnieść do pytania ze względu na nieokreślenie nr pakietu, którego dotyczy.

33.Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie 13 nitkę bez powleczenia antybakteryjnego?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański