# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Mikroskop laryngologiczny na podstawie jezdnej – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub nowszy. | TAK |  |
| 2 | Pobór mocy ≤ 150 W. | TAK |  |
| 3 | Zakres przesuwu mikroskopu – w pionie 800 mm | TAK |  |
| 4 | Ogniskowanie precyzyjne mikroskopu – 7,5 mm | TAK |  |
| 5 | Skręt główki mikroskopu - +/- 15° | TAK |  |
| 6 | Pochylenie mikroskopu - +/- 60° | TAK |  |
| 7 | Obrót mikroskopu wokół osi pionowej w zakresie – 330° | TAK |  |
| 8 | Odległość czołowa (od soczewki obiektywu) – f=195 mm | TAK |  |
| 9 | Średnica pola oświetlonego – 40 mm | TAK |  |
| 10 | Oświetlenie osiowe o odchyleniu - +/- 0,5° | TAK |  |
| 11 | Powiększenie i pole widzenia: - powiększenie okularu 10x - powiększenie mikroskopu 3x, 5x, 8x, 12x, 20x - średnica pola widzenia (mm) 80, 52, 33, 20, 13 | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................