EZ/ZP/38/2009

„RTG wkład strzykawki automatycznej

i dreny  do podawania kontrastu”

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

NIP: 959-12-91-292

tel. /041/367-13-39

fax         366-00-14

E-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

II. adres strony na której zamawiający zamieszcza  i udostępnia Wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia   http://bip.wszzkielce.pl

- w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania EZ/ZP/38/2009  „RTG wkład strzykawki automatycznej  i dreny  do podawania kontrastu”

III. Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.   (tekst jedn. z 20.11.2007 r Dz. U. Nr 223,poz.1655  oraz Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r)

IV. Przedmiot zamówienia : wkład strzykawki automatycznej  i dreny stosowane z systemem do wstrzyknięć Opti Vantage  do podawania środka radiocieniującego.

-szczegółowe wymagane parametry techniczne określono w załączniku nr 2 niniejszej siwz.

V. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Realizacja  zamówienia:

sukcesywne dostaw wg bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy a w przypadku nie wybrania w ciągu 24 miesięcy  całości przedmiotu zamówienia realizacja do wyczerpania ilości będzie trwać nie dłużej niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy po cenach zawartych w umowie.

VII. Termin płatności:

Zamawiający płatność regulował będzie przelewem po otrzymaniu przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT w terminie 30 dni.

VIII. Termin związania z ofertą :

1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  (art. 24 ust 1, 2 Pzp.)

3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”  w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach.

Zamawiający informuje, że w przypadku wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie  do uzupełnienia oferty na podstawie  art. 26 ust 3  Pzp  (Dz. U. Nr 223,poz.1655; Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r) przedstawiane uzupełniane oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymagane:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia publicznego – z art. 22 ust 1 -3 i z ar. 24 ust 1,2 ustawy Pzp   - załącznik nr 4, 4a siwz.

XI. Inne dokumenty stanowiące ofertę:

1. W celu potwierdzenia że  oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004 r. poz 896 z późn. zmian.) Wykonawca składa  w ofercie:

-deklaracje zgodności producenta o spełnieniu wymagań zasadniczych, bądź wpis (ewentualne zgłoszenie) do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych a w przypadku braku konieczności posiadania –oświadczenie.

ponadto oferta musi zawierać:

2. Materiały informacyjne / opis techniczny produktu / foldery / karty katalogowe   w języku polskim  pozwalające zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów.

3.Wypełnione i podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularze :

- formularz cenowy zał. nr 2siwz;

- formularz świadectw załącznik  nr 3siwz;

- formularz oferty załącznik nr 5 siwz;

4. Pełnomocnictwo  do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :

Anna Konarska  - Kierownik Działu Zamówień Publicznych

tel. 041/367-13-39  fax  /041/366-00-14

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem.

3.Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania

oraz zamieszcza na stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania.

XIII. Wadium   nie wymagane

XIV. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca przedstawia ofertę w  formie pisemnej w języku polskim.

2.Oferta  musi zawierać  wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i przedmiotowe określone  w niniejszej  siwz i wymagane Ustawą Prawo zamówień publicznych

3.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

5.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

7.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Ofertę  należy umieścić w zapieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta przetargowa  EZ/ZP/38/2009 „RTG wkład strzykawki automatycznej i dreny do podawania kontrastu”

nie otwierać przed dniem 28.05.2009 , godz. 11:00

Na kopercie należy umieścić czytelną pieczątkę Wykonawcy.

XV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1/ Miejsce składania ofert: Wojewódzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce ul. Grunwaldzka 45- -sekretariat

2/ Termin  składania ofert: 28.05.2009 do godziny 11:00

3/ Termin otwarcia ofert: 28.05.2009 r , godzina 11:30

4/ Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna, siedziba Zamawiającego

Oferty złożone po terminie zostaną odesłane do Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia protestu.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust.3,4 ustawy.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena w składanej ofercie winna obejmować wszystkie koszty, cła, podatki, zastosowane rabaty i inne związane z wykonaniem zamówienia i dostawą do magazynu medycznego Zamawiającego. Cena winna być obliczona zgodnie z podanymi wymaganiami/ wskazaniami w formularzu cenowym (załącznik nr 2 siwz) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVII. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie  kryterium:

CENA    80 %

Ocena jakość  – 20%

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto przedstawionej w formularzu cenowym obejmującej całkowity koszt przedmiotu zamówienia.

Kryterium ocena jakość – będzie rozpatrywane na podstawie parametrów techniczno użytkowych załączonej próbki jn:

|  | skala punktowa |
| --- | --- |
| Strzykawka -kompatybilna z systemem do wstrzyknięć OptiVantage | 10 pkt |
| Dren -spiralnie zwinięty o odpowiedniej sztywności , nie ulegający skręcaniu się, bezpiecznie doprowadzający środek kontrastujący | 0 -10 pkt |
| -średnica drenu cienki, gruby | 0 -10 pkt |
| -łatwe podłączanie do strzykawki ,brak skręceń i załamań | 0 -10 pkt |
| -kompatybilność końcówek przewodu do strzykawki | 0 -10 pkt |
| -ramiona odgałęzień o jednakowej długości ± 12,5 cm | 0 -10 pkt |

maksymalna ocena 60 pkt.

Wartość punktowa kryterium będzie obliczona wg wzoru:

an                                  b

........ x 100 x 80 %  + .........  x 100  x  20 %     =

ab                                bmax

gdzie :

an – najniższa cena z wszystkich badanych ofert nie odrzuconych

ab – cena badanej oferty

b  -  ilość punktów przyznanych za jakość przedmiotu medycznego w danej ofercie

bmax- maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania

Zamawiający informuje, że w przypadku wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie  do uzupełnienia oferty na podstawie  art. 26 ust 3  Pzp  (Dz. U. Nr 223,poz.1655; Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r) przedstawiane uzupełniane oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać  spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

-wyborze najkorzystniejszej  oferty , podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającą punktację przyznaną ofertom w  kryterium oceny ofert.

-wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

-wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie.

Informacje o których mowa zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający prześle umowę do wykonawcy którego oferta została wybrana

XIX. Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy.

Wzór umowy – załącznik nr 1

XX.  Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej  zawiera dział VI Ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych tekst jedn. Z 20. 11 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 oraz Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r

1/Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie .

2/ Na podstawie art. 180 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia protestów. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

3/ Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

Załączniki siwz:

-  nr 1 wzór umowy

-  nr 2 przedmiot zamówienia - formularz cenowy

-  nr 3 przedmiot zamówienia -formularz świadectw

-  nr 4,4a druk oświadczenia z art 22 i 24 Pzp

-  nr 5 formularz ofertowy (strona nr 1 składanej oferty)

koszt siwz  przesyłanej pocztą na wniosek Wykonawcy  10,00 złotych

dnia 19.05.2009

data zatwierdzenia

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański