##### Załącznik nr 2                                   MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNYNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD*100 S

Pakiet 1

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość Sztuk | Nr Świadectwa rejestracji | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 S na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, opakowanie zbiorcze 5 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 10 cm , warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, | 6.300 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 15 cm, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty , | 2.800mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 20 cm, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, | 4.200 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 35 cm, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 20 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb | 5.600 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Torebki do zgrzewania, o rozmiarach 7,5 cm x 20 cm bezcelulozowe, warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty, | 10.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Torebki do zgrzewania, o rozmiarach 10 cm x 26 cm, bezcelulozowe, warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty, | 10.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Torebki do zgrzewania, o rozmiarach 20 cm x 40 cm , bezcelulozowe, warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty, | 5.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Torebki do zgrzewania, o rozmiarach 25 cm x 48 cm , bezcelulozowe, warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty, | 4.000 Sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Akcesoria Sterrad 100S ; 6 kartonów, 12 rolek , 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | 2 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Walidacja systemu Sterrad 100 S zgodnie z ISO 14937 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunek: materiały eksploatacyjne w pełni kompatybilne ze sterylizatorem  STERRAD 100 S, oraz powinny być zwalidowane w tym systemie.

# Pakiet  2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd testowy typu HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej (wsadu) dla złożonych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-8 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd testowy typu HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej ( wsadu) dla standardowych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o poj. 6-8 STE z frakcjonowaną próżnią wstępna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną do zastosowania na przyrządzie testowym typu Helix - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C – od 15 do 20 min. - Wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny | Szt. | 9.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodna w nadciśnieniu: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x10000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - do zastosowania w zakresie parametrów: temperatura 121ºC-135ºC, czas 5-20 min. - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją - opakowanie zawiera wskaźnik chemiczny zmieniający kolor po procesie sterylizacji - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus subtilis - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x10000000 – 10x100000000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowym zabezpieczonym dodatkową torebką chroniącą przed kontaminacją - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus oraz Bacillus subtilis - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x100000000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - do zastosowania w zakresie parametrów: temperatura 37ºC - 55ºC, 100% tlenek etylenu - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet   4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11607 o właściwościach: - folia wielowarstwowa - laminat foliowy bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, bez porów - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - test umieszczony na papierze pod folią lub pomiędzy warstwami laminatu - wszystkie napisy oraz testy na marginesie poza powierzchnią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny / wielorowkowy - bezpyłowe otwieranie 1. Rękaw o szerokość 50 mm 2. Rękaw o szerokość 100 mm 3. Rękaw o szerokość 150 mm 4. Rękaw o szerokość 200 mm 5. Rękaw o szerokość 250 mm 6. Rękaw o szerokość 300 mm 7. Rękaw o szerokość 380 mm | mb mb mb mb mb mb mb | 30.000 30.000 18.000 15.000 30.000 24.000 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11607 o właściwościach: - folia wielowarstwowa - laminat foliowy bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, bez porów - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m² - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - test umieszczony na papierze pod folią lub pomiędzy warstwami laminatu - wszystkie napisy oraz testy na marginesie poza powierzchnią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny/wielorowkowy - bezpyłowe otwieranie 1. Rękaw o szerokość 100 mm x 40 2. Rękaw o szerokość 150 mm x 50 3. Rękaw o szerokość 200 mm x 50 4. Rękaw o szerokość 250 mm x 60 5. Rękaw o szerokość 300 mm x 60 6. Rękaw o szerokość 380 mm x 80 7. Rękaw o szerokość 420 mm x 90 Dopuszcza się szerokości oferowanych rękawów +/- 5% | mb mb mb mb mb mb mb | 9.000 9.000 12.000 12.000 12.000 6.000 6.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebki foliowo-włókninowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu Wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11607 o właściwościach: - folia wielowarstwowa - laminat foliowy bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, bez porów - włóknina wykonana w technologii zgodnej z w/w normą odporna na uszkodzenia mechaniczne - gramatura włókniny nie mniej niż 56 g/m² - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - test umieszczony pod folią lub pomiędzy warstwami laminatu - wszystkie napisy oraz testy na marginesie poza powierzchnią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny/wielorowkowy - bezpyłowe otwieranie - do pakowania ciężkich zestawów narzędzi 1. Torebki - rozmiar 420 mm x 600 mm 2. Torebki -rozmiar 480 mm x 640 mm 3. Torebki - rozmiar 480 mm x 750 mm Dopuszcza się szerokości oferowanych rękawów +/- 5 % | Szt. Szt. Szt. | 900 900 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebki foliowe posterylizacyjne samoprzylepne. - bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, - przezroczyste, wytrzymałe - warstwa klejąca odpowiedniej jakości, zapewniająca szczelne zamknięcie pakietu 1. Torebki - rozmiar 400 x 550mm 2. Torebki -rozmiar 400 x 760 mm 3. Torebki - rozmiar 600 x 760 mm Dopuszcza się szerokości oferowanych torebek +/- 5 % | Szt. Szt. Szt. | 300 600 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier krepowany do sterylizacji medycznej: - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11607 - gramatura min. 60g/m² - kolor biały i zielony 1. arkusze papieru o wymiarach 1000mm x 1000mm kolor biały . 2. arkusze papieru o wymiarach 1000 mm x 1000 mm kolor zielony 3. arkusze papieru o wymiarach 1200 mm x 1500 mm kolor biały. 4. arkusze papieru o wymiarach 1200 mm x 1500mm kolor zielony Dopuszcza się szerokości oferowanych arkuszy +/- 5% | Szt. Szt. Szt. Szt. | 90.000 90.000 3.000 3.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryterium oceny ofert :    Cena     -    100  %