…………………………………

PIECZĄTKA WYKONAWCY

(Załącznik nr 2 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do  Zaproszenia do składania ofert

### FORMULARZ CENOWY

| Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mechaniczne ramię przegubowe do stabilnego umocowania optyki lub innego instrumentu w sterylnym polu operacyjnym - Suma długości poszczególnych ramion 100 cm - Ilość ramion 3 - Centralna śruba blokująca całe ramię w ustalonej pozycji - Ramię bezpośrednio mocowane do stołu operacyjnego wygięte w kształcie litery L - Mocowanie ramienia do standardowej szyny stołu operacyjnego z możliwością regulacji wysokości, obrotu oraz kąta pochylenia całego ramienia. - Metalowa szczęka mocująca instrument o rozwarciu 4,8 mm do 12,5 mm. - Ramię nadające się do wyjałowienia w parze ( 134 ° C), w gazie oraz plazmie. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………

Podpis Wykonawcy