# EZ/ZP/37/2007                                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   PAKIET 1                                                                formularz  cenowy

# Stabilizator zewnętrzny system„R”                                                                          załącznik nr 1/1 siwz

| Lp | ASORTYMENT | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | % stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do goleni – elementy (ilość elementów odpowiada 4 zestawom) | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -nośnik L=400 (R 510.40 ) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | -nośnik L=350 (R 510.35 ) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | -zacisk standardowy (R531 ) | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | -zacisk korekcyjny 3 (R533) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | -zacisk korekcyjny 5 (R535) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | -łącznik L=200 (R562 ) | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | -wszczep śr. 5/7x250 (R051.25 ) | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | -wszczep śr. 5/7x200 (R052.20 ) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | -tulejka izolacyjna ( R531.5 ) | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | -nasadka ochronna (R051.1 ) | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | zestaw do uda – elementy (ilość elementów odpowiada 2zestawom) | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -nośnik L=300 (R 510.30 ) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | -nośnik L=350 (R 510.35 ) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | -nośnik L=400 (R 510.40 ) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | -zacisk standardowy (R531 ) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | -zacisk korekcyjny 3 (R533) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | -zacisk korekcyjny 5 (R535) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | -łącznik L=200 (R562 ) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | -łącznik L=250 (R565) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | -wszczep śr. 5/7x200 (R052.20 ) | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | -tulejka izolacyjna ( R531.5 ) | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | zestaw do miednicy – elementy (ilość elementów odpowiada 1 zestawu) | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -nośnik L=250 (R 510.25 ) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | -nośnik L=600 (R 510.60 ) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | -zacisk standardowy (R531 ) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | -wszczep śr. 5/7x200 (R052.20 ) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | -tulejka izolacyjna ( R531.5 ) | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

# EZ/ZP/37/2007                                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   PAKIET 1                                                                formularz  świadectw

# Stabilizator  zewnętrzny system„R”                                                                          załącznik nr 2/1 siwz

| Lp | ASORTYMENT | podać: nr katalogowy, nazwę katalogową z parametrami oferowanego przedmiotu zamówienia | podać: klasa wyrobu medycznego | podać: świadectwo rejestracji nr......... ważne do dnia......................... | podać: producent, kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do goleni – elementy |  |  |  |  |
| 2. | zestaw do uda – elementy |  |  |  |  |
| 3. | zestaw do miednicy – elementy |  |  |  |  |