Kielce.dn.10.06.2009r.

EZ/ZP/30/2009

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych

do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego  w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Pakiet 2  – Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyłączy z Pakietu 2 pozycje 1 i 5.Szwy te znajdują się w ofercie tylko jednego producenta, co praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję w całym Pakiecie.

Odpowiedź:  Nie

2.Pytanie:

Pakiet 2 poz.1 – czy Zamawiający dopuści szew polibuestrowy ( używany przez

Zamawiającego Novafil- Pakiet 8) długość 75cm reszta parametrów zgodnych z SIWZ- kod produktu 4436-73? Umożliwi to start naszej firmy w tym Pakiecie.

Polibutester jest również szwem doskonale nadającym się do skóry i obszywania drenów, jest tak jak polipropylen hydrofobowy i nie przyrasta do tkanek. Jest mocniejszy od polipropylenu i łatwiej usuwalny.

Odpowiedź: Tak

3.Pytanie :

Pakiet 2  - Czy Zamawiający wymaga dodatku glikolu polietylenowego w szwach polipropylenowych w tym pakiecie? Glikol polietylenowy wzmacnia nić, czyni ją

Jednorodną, zapobiega strzępieniu i rozdwajaniu nicipolipropylenowej. Wysokiej

klasy nici polipropylenowe typu. Prolen lub typu Surgipro posiadają tę substancję.

Odpowiedź: Nie

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański