Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia /ele/                                                     EZ/ZP/57/09

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świetlówki 18 W | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | 36 W | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 58 W | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 13 W | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 8 W | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Świetlówka Dulux F 2G10/830 36W 4 piny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | PCL G24D 18W 2 piny | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Świetlówka 1x2D 21W | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Świetlówka 11W do lampek stolikowych | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Żarówki 75 W/ E-27 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 60 W/ E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 40 W/ E-27 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 25 W/ E-27 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 15 W/ E-27 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 40 W/ E-14 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 25 W/ E-14 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 15 W/ E-14 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Rtęciowa LRF-250 E-40 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rtęciowa LRF-150 E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | R – 63 /40 W | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | R – 39 /30 W | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | R – 50 /25 W | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W 24 V E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60 W 24V E-27 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Żarówka energooszczędna trwałość min. 8 lat liczona na podstawie 3 godzin świecenia dziennie 24W /E27 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 20W /E27 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 18W /E27 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 14W /E27 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 11W /E14 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 8W /E14 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Żarówka halogenowa 35W/230V CDWT | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Żarówka halogenowa 20W/12V | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Żarówka halogenowa 35W /230V | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Żarówka 20W /230V | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Żarówka JDR 50W | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Lampka neonowa E10 61-304436 do lamp sygnalizacyjnych S | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Żarówka 50W JDR | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Palnik 100 W do lamp zewnętrznych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Przewód DY 1x10 | mb | 20 |  |  |  |  |  |
|  | OMYp 3x 1 | mb | 30 |  |  |  |  |  |
|  | YDYP 3x2,5 | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | YDYP 3x1,5 | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | OWY 3x1,5 | mb | 100 |  |  |  |  |  |
|  | OWY 5x2,5 | mb | 20 |  |  |  |  |  |
|  | YDY 5 x 4 | mb | 20 |  |  |  |  |  |
|  | YDY 5 x 6 | mb | 20 |  |  |  |  |  |
|  | OMY 3 x 1,5 | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | OMY 2 x 1,5 | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | OMY 4 x 1,5 | mb | 300 |  |  |  |  |  |
|  | YTKSY 3 x 2 x 0,5 | mb | 700 |  |  |  |  |  |
|  | YTKSY 5 x 2 x 0,5 | mb | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Skrętka 4 pary | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Skrętka 2 pary | mb | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel Koncentryczny 75Ω | mb | 300 |  |  |  |  |  |
| 16 | Bezpieczniki topikowe 10A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 16A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 20A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 25A | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wkładka topikowa IEC 60 269 OEZ PN 000 gG 100 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | OEZ PN 000 gG 125 A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | OEZ PN 000 gG 160 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wkładka topikowa ETI gl/Gg 25 A | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 32 A | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 63 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 100 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 125 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 160 A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkładka topikowa BM 630 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa BM 315 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa BM 250 A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Bezpiecznik DO – 2gL/gG 10A | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 16A | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 20A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 25A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 32A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wyłącznik typu S S-301 B 16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | S-301 C 16 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | S-301 C 20 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wyłącznik typu S S-302 B-10 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | S-302 B-16 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | S-302 B20 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | S-302 C25 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wyłączniki typu S S-303 C 16 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | S-303 C 20 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | S-303 B 25 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Wyłącznik typu S P-312 B 16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | P-312 B 20 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | P-312 B 25 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | P-312 C 16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | P-312 C 20 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | P-312 C 25 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Wyłącznik typu S P-344 C16 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | P-344 C20 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | P-344 C25 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Wyłącznik NC100 25A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 35A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 80A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Wyłącznik selektywny ELPa CS 20A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Wyłącznik siłowy FR 40A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 100A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Lampka sygnalizacyjna typu S Zielona | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Czerwona | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Niebieska | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Żółta | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Zapłonniki 4 – 22 W | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 4 – 65 W | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 31 | Wyłącznik sznurkowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | Wyłącznik p/t biały | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 33 | Wyłącznik n/t | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Wyłącznik p/t schodowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Wyłącznik her. Schodowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Wyłącznik herm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 37 | Przełącznik p/t biały | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Przełącznik herm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Przycisk dzwonkowy Pt | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 40 | Przycisk Dzwonkowy hermetyczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Gniazdo p/t 2x230 z uz. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 42 | Gniazdo p/t 1x230 z uz. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 43 | Gniazdo n/t 2x230 z uz. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Gniazdo 2x230 z uz herm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 45 | Gniazdo 1x230 z uz. Herm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | Gniazdo p/t z uz. hermet. 1x230V | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | Zestaw siłowy 16A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | Zestaw siłowy 32A | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | Wtyczka 16A | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Wtyczka 32 A | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 51 | Wtyczka 63A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Gniazdo siłowe 16 A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 53 | Gniazdo siłowe 32 A | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 54 | Gniazdo siłowe 63 A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Wtyczka 10A z uz. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 56 | Stycznik TSM-1 /230V | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 57 | Stycznik TSM -1 /400V | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 58 | Dzwonek 230 V | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Dzwonek 6V | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | Oprawa RONDO | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 61 | Oprawa GLOBUS | szt.. | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | Oprawa plafonier P-01 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | Oprawa hermetyczna kanałowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Oprawa jarzeniowa n/t 4 x 18 W klosz mleczny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 65 | Oprawa jarzeniowa n/t 2x36W klosz mleczny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Oprawa jarzeniowa n/t 2x36W Her. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 67 | Oprawa jarzeniowa n/t 2x18W klosz mleczny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 68 | Oprawa jarzeniowa 2x18W Her. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 69 | Oprawa DBP 522 CDM –T 70 W (oświetlenie lądowiska) | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 70 | Oprawka do żarówek E-27 metalowa | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 71 | Oprawka do żarówek E-27 bakelitowa | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 72 | Oprawka do żarówek E-14 bakelitowa | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 73 | Oprawka do żarówek E-40 metalowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Puszka śr. 80 p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 75 | Puszka śr. 70 p/t | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 76 | Puszka śr. 60 p/t | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 77 | Puszka do gips kartonu śr. 60 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 78 | Puszka do gips kartonu śr. 70 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 79 | Puszka her. 15x15 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 80 | Puszka hermetyczna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 81 | Dekiel do puszki uniwersalny | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 82 | Listwa zaciskowa 1,5 – 4 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 83 | Listwa zaciskowa 5 x 4 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 84 | Złącze świecznikowe podwójne | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 85 | Złącze świecznikowe potrójne | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 86 | Taśma izolacyjna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 87 | Kabel telefoniczny przyłączeniowy | mb | 200 |  |  |  |  |  |
| 88 | Skrzynka rozdzielcza S – 3 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 89 | Skrzynka rozdzielcza S – 6 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | Skrzynka rozdzielcza S - 9 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 91 | Skrzynka rozdzielcza S – 12 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 92 | Ochronnik V – 25A B | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 93 | Ochronnik T- 275 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 94 | Uchwyt montażowy p/t pojedynczy PCV do przewodu a’ 100 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 95 | Uchwyt montażowy p/t podwójny PCV do przewodu a’100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 96 | Listwa inst. 20x50 | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 97 | Listwa inst. 20x20 | mb | 200 |  |  |  |  |  |
| 98 | Listwa inst. 20 x 15 | mb | 200 |  |  |  |  |  |
| 99 | BENDER ML-S 490 ELFA 63 A AEG FA 31 230 V 30 VA | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | BENDER SUE 487/PRL-487/107TD-47 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | Moduł zasilania awaryjnego 288-58/1h/18 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 102 | Pakiet akumulatorów NI-Cd U-4,8 150Ah | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |