Kielce, dnia 10.09.2009 r.

EZ/ZP/64/09

Do wiadomości zainteresowanych

Dot.: postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych dla potrzeb Warsztatu Hydraulicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Poz.63-64 Czy rura miedziana miękka ( w zwoju) czy twarda (w sztangach)?

Odpowiedź

W sztangach

Poz. 75 Czy chodzi o zawór kulowy z półśrubunkiem fi 25, gdyż zawór grzejnikowy zwykły o tej

średnicy nie występuje ?

Odpowiedź

Tak

poz. 86 – 92 Czy chodzi o głowice do zaworów do zimnej wody ?

Odpowiedź

tak

Poz. 139 Czy wyjście boczne czy proste ? Czy kratka cała z tworzywa ?

Odpowiedź

Boczne, tak

Poz. 140,141 Czy kratka cała z tworzywa ?

Odpowiedź

tak

Poz. 154 Czy baterie z mieszaczem czy na pokrętła ?

Odpowiedź

Baterie z pokrętłami

Poz. 166 Czy odpływ poziomy czy pionowy ?

Odpowiedź

poziomy

Poz.168 Czy zlewozmywak ze stali nierdzewnej czy emaliowany ? Czy nakładany na szafkę czy wpuszczany w blat ?

Odpowiedź

Stal nierdzewna, nakładany na szafkę

Poz. 171 Czy sitka w syfonach z tworzywa czy metalowe ?

Odpowiedź

metalowe

Poz. 173 Czy sitka metalowe czy plastikowe ?

Odpowiedź

metalowe

Poz. 179 Czy otulina ma być na rurę stalową ? Czy otulina ma być z pianki polietylenowej o grubości 9mm ?

Odpowiedź

tak

Poz. 202 i 203 Czy chodzi o kabinę i brodzik kwadratowy czy półokrągły ? Czy kabina z polistyrenu czy ze szkła ?

Odpowiedź

Kwadratowy, poliester

Poz. 204  Czy chodzi o grzejniki zasilane z boku czy od dołu ? Czy chodzi o typ 22 - dwupłytowy z radiatorami ?

Odpowiedź

Zasilane boczne, typ szpitalny - higieniczne

Poz. 206 Czy chodzi o urządzenie rozdrabniające z pompą montowane za miską wc, do przesyłania ścieków do kanalizacji położonej wyżej ?

Odpowiedź

tak

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański