***Pakiet nr 7. Stymulator bezelektrodowy.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)** | **Ośw. spełnienia**  **parametru (TAK/NIE)**  **/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | **PODAĆ/OPISAĆ**  **PARAMETR OFEROWANY /** |
| **Pozycja 7A. Stymulator bezelektrodowy z funkcją stymulacji komorowej.**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1. | Objętość stymulatora  *2 punkty: < 1 cm3*  *1 punkt: 1 cm3*  *0 punktów: > 1 cm3* | Podać |  |
| 2. | Częstotliwość stymulacji (LR) 40- 170/min. | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania obrazowania MRI | TAK |  |
| 4. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar  podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) | TAK |  |
| 5. | Mechanizm mocowania umożliwiający fiksację w okolicy przegrody międzykomorowej  *2 punkty: wąsy mocujące*  *1 punkt: helisa*  *0 punktów: brak danych* | Podać |  |
| **Pozycja 7B. Stymulator bezelektrodowy z funkcją synchronizacji stymulacji komorowej z aktywnością przedsionków.**  **Nazwa produktu:**  **Producent:**  **Nr katalogowy:**  **Kraj Pochodzenia:** | | | |
| 1. | Objętość stymulatora  *2 punkty: < 1 cm3*  *1 punkt: 1 cm3*  *0 punktów: > 1 cm3* | Podać |  |
| 2. | Częstotliwość stymulacji (LR) 40- 170/min. | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania obrazowania MRI | TAK |  |
| 4. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar  podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) | TAK |  |
| 5. | Mechanizm mocowania umożliwiający fiksację w okolicy przegrody międzykomorowej  *2 punkty: wąsy mocujące*  *1 punkt: helisa*  *0 punktów: brak danych* | Podać |  |
| 6. | Funkcja synchronizacji stymulacji komorowej z aktywnością przedsionków (tryb stymulacji VDD) | TAK, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.