# ZAŁACZNIK NR 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Suszarka laboratoryjna do szkła   – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Pojemność 100-150 l | tak |  |
| 3 | Wnętrze komory ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 4 | Obudowa komory ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo | tak |  |
| 5 | Naturalny obieg powietrza | tak |  |
| 6 | Układ grzewczy | tak |  |
| 7 | Drzwi pełne | tak |  |
| 8 | Zakres temperatury od 50 C do min. 2500 C | tak |  |
| 9 | Sterownik mikroprocesowy z zewnętrznym wyświetlaczem | tak |  |
| 10 | Regulacja temperatury co 1,00 | tak |  |
| 11 | Ilość półek: 2 | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................