Kielce 02.05.2007

EZ/ZP/45/07

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

„OPTIMAL SERVICE”

Jacek Śliwiński

Ul. Wodospady 41

40-578 Katowice

fax 032 609-96-21

Dot: protestu wniesionego 02.05.07 do Zamawiającego na zapisy  SIWZ

postępowania EZ/ZP/45/07.

Rozstrzygnięcie protestu wniesionego do Zamawiającego w dniu 02.05.2007 r.

Działając na zasadzie art.183 ust. 2 Ustawy Zamówień dnia 29.01.2004 r -Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający rozpatrzył wniesiony protest i podjął decyzję o jego odrzuceniu jako niezasadny z następujących przyczyn :

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust 1, art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, co według Zamawiający jest nie zgodne z prawdą.

Uzasadnienie Zamawiającego:

Ad1i Ad 2.  Ze względu na zapewnienie właściwego standardu świadczonych usług w okresie gwarancji jak też ewentualnego serwisu po gwarancyjnego dla zapewnienia właściwej jakości w/w świadczeń, celowe jest zapewnienie pełnej kompatybilności systemu wraz z jego osprzętem.

Nasze stanowisko wynika z wieloletniego doświadczenia w eksploatacji aparatury medycznej jak i pozostałej infrastruktury szpitalnej. Wziąwszy pod uwagę fakt że jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie naszych pacjentów nie możemy pozwolić na jakiekolwiek niejasności co do sprawności kompatybilności funkcjonujących na naszym terenie systemów.

Ad 3  Ponieważ obowiązujące nas prawo ochrony danych osobowych pacjentów, ich stanu zdrowia i powierzonej nam dokumentacji, wyposażenie systemu w interfejsy umożliwiające stosowanie powszechnie dostępnych tzw „ Masowych nośników danych” dla wejść USB, czy dostęp do nich poprzez wewnętrzną sieć LAN, stanowić może zagrożenie dla naruszenia w/w przepisów.

Ad 4  Jak wspomniano wyżej jesteśmy wiodącym szpitalem w województwie świętokrzyskim o specjalistycznym profilu i dla zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług zobowiązani jesteśmy posiadać kontrolę nad jednostkami organizacyjnymi w skład których wchodzi ponad 30 poradni konsultacyjnych.  Poradnie te obsługują teren całego województwa umożliwiając szeroki dostęp pacjentów do świadczeń medycznych  i konsultacji lekarskich. Ponadto jesteśmy na etapie rozbudowy o nowe jednostki  i komórki organizacyjne które są zaplanowane jako strategia województwa świętokrzyskiego w zakresie dostępu do nowych świadczeń i usług medycznych.

Ad 5 Ponieważ nie zatrudniamy etatowych telefonistek, funkcję informacyjne dla pacjentów pełnią sekretariaty dyrekcji a także  sekretariaty medyczne poszczególnych oddziałów w zależności od potrzeb. System musi umożliwiać szybkie podłączenie  wspomnianych przystawek z informacją o zajętości telefonów wewnętrznych np. poradni lub ambulatoriów do których może być kierowany pacjent.

Nasz Szpital jest instytucją która w mieście i powiecie obsługuje około 300 000 osób i nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek zaniżenie świadczonych usług.

Zapraszamy do składania ofert w terminie.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański