## P.1
PAKIET NR 1 - ZESTAW DO KOREKCJI KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO - LĘDŹWIOWEGO
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
Zestaw do stabilizacji kręgosłupa (w tym skolioz): wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu, podwójna linia gwintu przy głowie śruby oraz pojedyncza w części dystalnej śruby, ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku. Łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,kompatybilność z prętem o średnicy 5,5mm oraz 6,0 mm, pręty wykonane ze stopu tytanu oraz kobaltu i chromu o długości 500 mm. System mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka). Średnica śrub od 4,0 mm do 9,5 mm, długość śrub w zależnści od ich średnicy od 20 mm – 100 mm, średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm, wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt. Łączniki „Domino”, śruby sztywne, kaniulowane, biodrowe, uniplenarne i redukcyjne.
1. |  |  | Śruby uniplenarne/śruby biodrowe illiac/ łączniki | 20 |  | 0
2. |  |  | Śruby wieloosiowe | 360 |  | 0
3. |  |  | Śruby sztywne | 300 |  | 0
4. |  |  | Bloker do śrub wieloosiowych/sztywnych | 480 |  | 0
5. |  |  | Śruby wieloosiowe redukcyjne | 30 |  | 0
6. |  |  | Bloker do śrub redukcyjnych | 60 |  | 0
7. |  |  | Pręt | 20 |  | 0
8. |  |  | Ostrze do młynka | 20 |  | 0
Wartość brutto razem:
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium tj., narzędzia do redukcji pręta i derotacji szczytowej, umożliwiające również korekcję poprzez translację, automatyczna wkrętarka wraz z konsolą i kompletem kluczy do śrub RMAS, MAS, FAS, niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ. Do oferty należy załączyć zestawienie dedykowanego instrumentarium, które winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowy/symbol, ilości, cenę jednostkową PLN brutto oraz całkowitą wartość przedmiotu użyczenia PLN brutto.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.