## Pakiet 1
| EZ/69/2024/WS |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 1- Odczynniki hematologiczne wraz z dzierżawą analizatorów
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych - ILOŚĆ BADAŃ W OKRESIE 36 MIESIĘCY
Do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć przewidziane odczynniki i materiały kontrolne, itp. niezbedne do prawidłowego wykonania testu zgodnie z zaleceniami producenta dostosowane do ilości oznaczeń na 36 miesiecy
1 | Morfologia CBC | 219000
2 | Morfologia CBC + 5DIFF | 114000
3 | Morfologia CBC + 5DIFF + RET | 22500
| Odczynniki i materiały kontrolne | Ilość ozaczeń na 36 miesiące | Cena jednostkowa brutto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa producenta/Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym" - uzupełnić**!! | Karta charakterystyki**
1 | [7 empty] | Tak/Nie
2 | [7 empty] | Tak/Nie
3 | [7 empty] | Tak/Nie
4 | [7 empty] | Tak/Nie
5 | [7 empty] | Tak/Nie
6 | [7 empty] | Tak/Nie
7 | [7 empty] | Tak/Nie
8 | [7 empty] | Tak/Nie
9 | [7 empty] | Tak/Nie
10 | [7 empty] | Tak/Nie
11 | [7 empty] | Tak/Nie
12 | [7 empty] | Tak/Nie
13 | [7 empty] | Tak/Nie
14 | [7 empty] | Tak/Nie
Razem: |  |  |  |  | 0
**Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
DZIERŻWA DWÓCH APARATÓW HEMATOLOGICZNYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość miesięcy | VAT % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość czynszu dzierżawy za 36 miesięcy | Nazwa-model/typ:**
1 | Dzierżawa analizatora hematologicznego nr 1 zgodnie z Załącznikiem 2a do SWZ | 36 |  |  | 0
2 | Dzierżawa analizatora hematologicznego nr 2 zgodnie z Załącznikiem 2a do SWZ | 36 |  |  | 0
Wartość brutto |  |  |  |  | 0
WARTOŚĆ BRUTTO Pakietu nr 1 (wartość odczynników i materiałów kontrolnych + wartośc dzierżawy dwóch analizatorów) |  | 0
** uzupełnić

## Pakiet nr 2
| EZ/69/2024/WS |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 2- Odczynniki do barwienia preparatów wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego barwienia preparatów mikroskopowych
Opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki do barwienia preparatów wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego barwienia preparatów mikroskopowych - 10 000 BADAŃ W OKRESIE 36 MIESIĘCY
Do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć przewidziane odczynniki i materiały kontrolne, itp. niezbedne do prawidłowego wykonania testu zgodnie z zaleceniami producenta dostosowane do ilości oznaczeń na 36 miesiecy
| Odczynniki i materiały kontrolne | Ilość oznaczeń na 36 miesiące | Cena jednostkowa brutto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym" - uzupełnić**!! | Karta charakterystyki**
1 | [7 empty] | Tak/Nie
Razem: |  |  |  |  | 0
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Dzierżawa apartau
| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość miesięcy | VAT % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość czynszu dzierżawy za 36 miesięcy
2 | Dzierżawa urządzenia do automatycznego barwienia preparatów rozmazów krwi obwodowej. | 36
Razem: |  |  |  |  | 0
Urządzenie do automatycznego barwienia preparatów mikroskopowych (fabrycznie nowy oraz nie starszy niż z 2023r.)**
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:………………...………….…………………………..... (podać)
1. Parametry graniczne do urządzenia do automatycznego barwienia preparatów rozmazów krwi obwodowej - 1 sztuka
1.1 10 dowolnie konfigurowanych protokołów barwienia
1.2 pełna automatyzacja procesu barwienia preparatów
1.3 wolny od metanolu zestaw odczynników
1.4 czas barwienia około max. 11 minut oraz dodatkowo automatyczne suszenie rozmazów około max. 5 minut.
1.5 urządzenie wyposażone w kolorowy wyświtlacz LCD
WARTOŚĆ BRUTTO Pakietu nr 2 (wartość odczynników i materiałów kontrolnych + wartośc dzierżawy analizatora) |  | 0
** uzupełnić