Kielce, dnia 08.10..2009r.

EZ/ZP/68/2009

Materiały medyczne

jednorazowego użytku

Do uczestników postępowania

dotyczy:     postępowanie przetargowe na  dostawę materiałów medycznych

jednorazowego użytku.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. z dnia 20.11.2007 r Dz. U. Nr 223,poz.1655 z późn. zm. Dz. U.   Nr 171 poz.1058 z 2008 r)

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1 dotyczy pakietu 2 zestaw do retransfuzji pooperacyjnej krwi

Czy Zamawiający dopuści zestaw do retransfuzji  pooperacyjnej krwi składający się z :

-mieszka z zastawką przeciw zwrotną o pojemności 250ml.

-drenu łącznikowego z łącznikiem schodkowym Y pozwalający na połączenie dwóch drenów Redona

-worka na krew o pojemności 1000ml z filtrem 200µm

-przyrządu do podawania krwi z filtrem 10µm i dwa dreny Redona Ch-14

odp. dopuszcza się

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański