## PAKIET NR 1
Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1- Personalizowany stentgraft łuku aorty (R.Z) |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr ... do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Ilość szt. | Model Nr katalogowy Producent | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr MDR oraz data ważności certyfikatu*
1 | Personalizowany stentgraft łuku aorty • stentgraft trzy elementowy z szerokim zakresem rozmiarów do wyboru • z jednym, dwoma lub trzema odgałęzieniami • rusztowanie z elekrtopolerownego nitinolu, powleczone poliestrem • atraumatyczne mocowanie proksymalne – zakończenie pokryte poliestrem • stentgraft upakowany w dwie osłonki – zewnętrzna osłona bardziej sztywna i wewnętrzna, elastyczna • jeden, dwa lub trzy tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta • tunele wyposażone są w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu • proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu • zakres średnic stentgraftu: 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu to 270 mm • znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego • w zestawie niezbędne akcesoria | 1 |  |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
* Wykonawca winien jest wskazać nr certyfikatu MDR oraz datę ważności
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.

## PAKIET NR 2
Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2- Personalizowany stentgraft typu Arch Branch (L.Z) |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr ... do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Ilość szt. | Model Nr katalogowy Producent | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr MDR oraz data ważności certyfikatu*
1 | Personalizowany stentgraft typu Arch Branch Stentgraft wykonany z nitinolu z pokryciem poliestrowym Średnica proksymalna graftu 36mm, średnica dystalna 34mm Długosć graftu 154mm Zmienna geometria stentów umożliwiająca dopasowanie się graftu do przebiegu łuku aorty Dwie fenestracje na naczynia domózgowe | 1 |  |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
* Wykonawca winien jest wskazać nr certyfikatu MDR oraz datę ważności
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.

## PAKIET NR 3
Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3- Personalizowany stentgraft typu Thoracoabdominal (H.P) |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr ... do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Ilość szt. | Model Nr katalogowy Producent | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr MDR oraz data ważności certyfikatu*
1 | Personalizowany stentgraft typu Thoracoabdominal Stentgraft wykonany z nitinolu z pokryciem poliestrowym Średnica proksymalna graftu 42mm, średnica dystalna 38mm Zmienna geometria stentów umożliwiająca dopasowanie się graftu do przebiegu aorty oraz jego uszczelnienie Dwie fenestracje na naczynia trzewne: 10mm i 18mm; Pierścień fiksujący z fenestracją dookólną W zestawie element piersiowy | 1 |  |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
* Wykonawca winien jest wskazać nr certyfikatu MDR oraz datę ważności
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.