EZ/ZP/79/2009

KORONAROGRAFIA-2                                                                                                                                        załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   PAKIET  1 -6

| Nr pakietu | nazwa pakietu | Ilość | Cena jedn. netto | % podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cewnik diagnostyczny 5F – 6F | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2. | zestaw cewników diagnostycznych 6F – komplety | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | przetwornik ciśnień i przewód łączący do: 1/Cardio Lab 3 (producent GE); 2/Philips Haemo Sphere; 3/pompy do kontapulsacji | X | X | X | X | X | X |
|  | 3a) przetwornik ciśnień do: 1/Cardio Lab 3 (producent GE); 2/Philips Haemo Sphere; 3/pompy do kontapulsacji | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | 3b) przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem Cardio Lab 3 (producent GE) | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3c) przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem Philips Haemo Sphere Compact MCV 6831 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3d) przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną | 6 |  |  |  |  |  |
|  | wartość pakietu 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stent wieńcowy na balonie o budowie zmniejszającej ryzyko emolizacji obwodowej | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przedłużenia wysokociśnieniowe – dreny do wenrtykulografii | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do szybkiej interwencji zawałowej | 300 |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |