Kielce.dn.10.12.2009r.

EZ/ZP/98/2009

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę plastików laboratoryjnych

szkła, nakłuwaczy, etykiet do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego

w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Zał. nr 1 poz. 9 - proszę zweryfikować ilości i jednostki miary, w opisie jest op.50szt, natomiast w zapotrzebowaniu jest 40szt,czy nie powinno być 40 op?

Odpowiedź:  Tak winno być 40 opakowań.

2.Pytanie:

Zał. nr 1poz.12- Czy mają Państwo na myśli kuwety z PS o wymiarach 10x10x45mm: 2-4ml macro z przewężeniem 0,5-2ml micro? Czy komplet oznacza

opakowanie zbiorcze 10x100szt.czyli 1000szt?.

Odpowiedź: kuwety ze szkła optycznego pakowane po 2 szt , kpl.6.

3.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.13- Czy mają Państwo na myśli sterylną wymazówkę w probówce z podłożem transportowym? Czy mają być indywidualnie pakowane czy zbiorczo?

Odpowiedź: Sterylną wymazówkę w probówce z podłożem transportowym.

4.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.15- Probówki mają być z heparyną sodową czy litową?

Odpowiedź: z heparyną litową.

5.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.18- do jakich pipet mają pasować końcówki? ewentualnie proszę określić typ Eppendorf  czy Gilson? Czy mają to być końcówki pakowane po 5 szt.

czy może mają być sterylne w pudełkach?

Odpowiedź: Do pipet typu Gilson   sterylne pakowane po 96 szt w pudełkach -opakowań 40.

6.Pytanie:

Zał. nr 1 poz. 24 – Czy można zaoferować pojemniki sterylne 60ml?.

Odpowiedź: Nie  tak jak w SIWZ

7.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.26- Czy pojemniki mają być indywidualnie pakowane?.

Odpowiedź: Tak indywidualnie pakowane.

8.Pytanie:

Zał. nr 1 poz. 34 – w nazwie asortymentu jest op. a 500szt, czy na pewno w zapotrzebowaniu ma być 1000szt. czyli 2 op?.

Odpowiedź: Ma być 1000szt.

9.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.35,36 – Czy pipety mają być również autoklawowane w całości

Odpowiedź: Tak w całości autoklawowane.

10.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.45,46- Czy pipety mają być autoklawowane w całości?

Odpowiedź: Skreśla się słowo autoklawowana.

11.Pytanie:

Zał. nr 1 poz. 51,52,53 – Czy pipety mają być również autoklawowane w całości?.

Odpowiedź: Skreśla się słowo autoklawowana.

12.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.54 – Czy mają być pipety sterylne? Jeśli tak to czy mają być pakowane pojedynczo czy mogą być pakowane po 20 szt.?

Odpowiedź: pipety mają być niesterylne  pakowane po 20szt.

13.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.57- Proszę określić jak mają być pakowane ezy: po1,5,10,czy 20szt?

Odpowiedź: Ezy sterylne pakowane po 20szt, opakowanie zbiorcze 1000szt.

14.Pytanie:

Zał. nr 1 poz. 58- Czy celowo zdublowana jest pozycja jeśli chodzi o asortyment z poz.14 czy nastąpiła jakaś pomyłka?

Odpowiedź: Taka sama probówka proszę wycenić op.a 200szt  op. 10.

15. Pytanie:

Zał. nr 1 poz.65-  czy butla ma być z białego czy oranżowego szkła?

Odpowiedź:  białego.

16.Pytanie:

Zał. nr 1 poz. 66- Czy mają Państwo na myśli kolbę Erlenmayera stożkową z wąską szyjką bez szlifu?

Odpowiedź: Tak

17.Pytanie:

Zał. nr 1 poz.73 -  czy nastąpiła pomyłka w pojemności probówki/ probówka o pojemności 5 ml ma wymiar 12x75 i jest uwzględniona w poz.71?

Odpowiedź: Taka sama probówka proszę wycenić w poz.73 op.48.

18.Pytanie:

Zał. nr.1 poz.75 – czy probówka ma być niesterylna?

Odpowiedź: Tak niesterylna.

19.Pytanie:

Zał. nr 1 poz. 79-83- czy zlewki mają być wysokie? 9 w poz.90-94 są niskie).

Odpowiedź: Niskie

20.Pytanie:

Zał. nr1 poz.96 – czy nie nastąpiła pomyłka w ilości rolek? Jeśli nie, czy można

zaproponować rolki po 15000tyś w ilości 66000 rolek?

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański