Kielce, dnia 18.12.2009 r.

EZ/ZP/99/2009

Do uczestników postepowania

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji na potrzeby Oddziału Nefrologii”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów do sporządzenia wyceny robót wentylacyjnych na potrzeby przetargu na „Modernizację Oddziału rehabilitacji na potrzeby Oddziału Nefrologii” tj.

- typ centrali nawiewno-wentylacyjnej, parametry techniczne itp.

- typ agregatu chłodniczego, parametry techniczne itp.

Czy istnieje możliwość wglądu do dokumentacji technicznej?

Odpowiedź:

Przykładowe typy urządzeń oraz ich parametry techniczne:

- centrala wentylacyjna VS-40-R-PHC-3260m3/h, z odzyskiem, dachowa, z nagrzewnicą elektryczną,

- agregat skraplający ERQ 140A, INVERTER, RA10A, pompa ciepła 12,5Kw

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański