# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Wytwornica do lodu płatkowego – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r. / 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność przynajmniej 70 kg/24 godz. | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika: nie mniejsza niż 20 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230/50/1 | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż: Szerokość: 55 cm Głębokość: 65 cm Wysokość: 95 cm | TAK |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim