Kielce 15.05.2007

EZ/ZP/35/2007

KORONAROGRAFIA

Do uczestników postępowania

......................................................

......................................................

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów koronarografii i przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych.

Postępowanie prowadzone w trybie – przetarg nieograniczony –art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych.  Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2007/S-70 z dnia 11.04.2007 pozycja 085691  oraz na stronie internetowej zamawiającego www.wszzkielce.republika.pl .

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45  na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pyt. 1 Ze względu na wysoki koszt czy Zamawiający zezwoli na załączenie próbek w mniejszej ilości np. 2 szt. do kilku pakietów jeśli dotyczy to tego samego oferowanego przedmiotu zamówienia w kilku pakietach?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 2 Ponieważ w pakietach pojawiają się jednostki ciśnienia : bar i atmosfera czy Zamawiający będzie traktował je jako równoważne, gdyż w zaokrągleniu do całości obie jednostki stanowią tę samą wartość ( 1bar= 1 atmosfera) ?

odp. tak

pyt. 3 Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie stentów w zakresie długości 10 do 38mm ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 4 Czy w pakiecie nr 9 Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie stentów w zakresie długości 10 do 24mm ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 5 Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie stentów w zakresie średnic 2,25 do 4,0 mm ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 6 Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie stentów w zakresie długości 10 do 38 mm oraz w zakresie średnic 2,5 do 4,0 ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 7 Czy w celu zwiększenia przestrzeni dla przepływu gazu konstrukcja cewnika w pakiecie nr 39 powinna mieć budowę co-lumen ?

odp. nie jest to wymogiem.

pyt. 8 Czy Zamawiający będzie wymagał opłaty skarbowej od pełnomocnictwa notarialnego dla osoby podpisującej ofertę? Czy Zamawiający jest organem organizacji publicznej ? Jeśli odpowiedź brzmi : Tak, to prosimy o podanie nr konta, na które należy tę opłatę uiścić.

odp. Zamawiający nie wymaga opłaty skarbowej od pełnomocnictwa notarialnego, Zamawiający nie jest organem organizacji publicznej.

pyt. 9 Czy w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia jest znany Zamawiającemu z bieżących dostaw – Zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczenia próbek w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 10 Czy w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia jest znany Zamawiającemu z przeprowadzonych w 2007 r zabiegów testujących – Zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczenia próbek w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści załączenie katalogów (folderów) w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski ?

odp. tak

pyt. 12 Czy w zadaniu 1 w podpunkcie ,,% powierzchni platformy pokrytej polimerem” punkty są przyznawane jako: <50% - 0 p.; ≥ 50% - 2 p. ‘’ ?

odp. zaistniała omyłka pisarska winno być:>50% - 0 pkt.; ≤50% - 2pkt.

pyt. 13 Czy w zadaniu nr 11 Zamawiający dopuści stenty kobaltowo-chromowe, modularne, spełniające pozostałe warunki zamówienia ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 14 Czy w pakiecie 7a –stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień- Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów o profilu 0.043” przy średnicy stentu 3,0mm ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o profilu 0,047 dla średnicy nominalnej 3,0 ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie katalogu (folderu) z opisem w języku angielskim?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 17 Czy w pakiecie 7a – cewnik balonowy do predylatacji i postdilatacji techniką” kissing baloon „ – Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu, gdzie ciśnienie RBP wynosi:

14 atm dla Ø 1,25 – 2,50 mm

18 atm dla Ø 2,75, 3,0 mm

17 atm dla Ø 3,25 – 4,0 mm

16 atm dla Ø 4,5 – 7,0 mm

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 18 Dotyczy pakietu nr 2.  Biorąc pod uwagę wyniki badań klinicznych stentów kobaltowo-chromowych (niższy odsetek restenozy w porównaniu do stentów stalowych, bezpieczeństwo stosowania u pacjentów i jednocześnie lepsza skuteczność technologii kobaltowo-chromowej) oraz korzyści jakie bezpośrednio odnosi pacjent, przy obecnie porównywalnych cenach stentów kobaltowo-chromowych i stalowych na rynku, czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych pokrywanych polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym, spełniającego wszystkie pozostałe parametry specyfikacji?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

pyt. 19 Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 podpunkt b złożenie próbek prowadników o długości 190cm ( w opisie wymagań zamawiającego podana jest długość min. 180 cm a w opisie próbek 180 cm)?.

odp. dopuszcza się

pyt. 20 Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 stenty kobaltowo-chromowe o średnicach w zakresie 2,0 – 4,0 mm ?

odp. zgodnie z zapisem w siwz.

Z-ca Dyrektora

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański