Pakiet nr 1 Odzież , bielizna jednorazowa, obłożenia

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena Jedn. netto . | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna j.u. sterylna o wymiarach 50x60cm wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze min.45g/m² stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, nieprzemakalność min.30cm,wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.80 kPa | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16x200cm, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE o grubości min.0,05mm, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, o gr. min 35g/m2 posiada dodatkowe nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach(wstawki nieprzemakalne wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego o gramaturze mun.40g/m²) chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem troki łączone kartonikiem sp0osób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikacię fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, pakowany razem ze ściereczką do osuszania rąk, kolor niebieski, rozmiar XL (parametry graniczne użytych materiałów, nieprzemakalność min. 25cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.80kPa., Nieprzemakalność w strefie krytycznej min.1000mmH2O. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obłożenie do angiografii udowej o wymiarach 220x300cm, wykonane z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min.45g/m2 odporność na penetrację płynów min.30cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min.80 kPa, z przeźroczystą foliową wstawką 70x300cm umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada dwa otwory 9cm otoczone taśmą lepną stanowiące dojście do pachwin. Dookoła otworów znajduje się warstwa wysokochłonna 75x100cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o min. gram. 80g/m² nieprzemakalności 150cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min 80 kPa. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mocna, odporna na rozerwanie, sterylna osłona na mikroskop o wymiarach 115x200cm wykonana z folii polietylenowej 0,05mm z osłoną soczewki 65mm, wykonaną z przeźroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w wyprowadzenie na okular podglądu asestynckiego, jak też i kamerę. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw serwet do endoplastyki stawu biodrowego: Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane są z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.69g/m2. Nieprzemakalność min.100cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.70kPa. Skład zestawu: a/serweta o wymiarze 200x290cm z wycięciem w kształcie litery U (9x100cm) otoczonym taśmą samoprzylepna. b/serweta o wymiarach 150x240 służąca jako ekran anesteziologiczny. c/pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu z dodatkowym bawełnianym wkładem o wym. 37,5x105cm. d/3 taśmy lepne10x50cm e/serweta na stolik Mayo w wym.80cmx140cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną i z dużym wywinięciem, co ułatwia czyste nakrycie stolika szt.1 f/dwie ściereczki do osuszania rąk. g/kieszeń dwukomorowa o wym.2x15x40cm na ssak i koagulację- 1 szt. h/serweta owinięcie 150x200cm służąca jako przykrycie na stolik instrumentalny 1 szt. | Kpl. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny zestaw do operacji stawu kolanowego( artroskopii kolana) w składzie: a/sterylna serweta przeznaczona do zabiegu artroskopiikolana,owym220x320cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min.60g/m2, nieprzemakalność min. 100cmH2O,wytrzymałość rozerwanie na sucho i mokro min.70 kPa. Serweta wyposażona w samouszczelniajacy się płat z neoprenu z otworem 6cm,dodatkowo serweta zintegrowana jest workiem przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniajacy się płat z neoprenu z otworem Sterylny zestaw do operacji stawu kolanowego( artroskopii kolana) w składzie: a/sterylna serweta przeznaczona do zabiegu artroskopiikolana,owym220x320cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min.60g/m2, nieprzemakalność min. 100cmH2O,wytrzymałoś rozerwanie na sucho i mokro min.70 kPa. Serweta wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6cm. b/osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu 37x35cm. c/taśmy lepne 10x50cm do mocowania osłony kończyny szt.2 d/dren do odprowadzania płynów e/2 ściereczki chłonne. f/całość owinięta w serwetę o wymiarze 150x200, która ma służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prześcieradło jednorazowego użytku higieniczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gram. min. 40g/m² kolor zielony o wym160 x 210cm | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podkład higieniczny o wymiarach 90x140cm, wykonany z włókniny polipropylenowej kolor zielony | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi bawełnianymi mankietami o długości od 8-9cm,posiadający przedłużone przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący wykonany z włókniny polilpropylenowej o gr .min. 30g/m2, rozmiar XL ,zielony | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min.0,028mm bez rękawów, zakładany przez głowę ,wiązany z tyłu ,odrywany z rolki a 50 szt. | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wykonana z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry. Maska wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki po max 50szt, długość troków min.40cm, bezwonna, filtr antybakteryjny o skuteczności powyżej 95%(potwierdzony badaniami) kol. niebieski | szt. | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe nie sterylne prześcieradło nieprzemakalne wzmocnione 80x210 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², nie toksyczne niepylące, oddychające, do stosowania w środowisku czystych pomieszczeń kol .zielony | par. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pościel jednorazowego użytku wykonana z włókniny ogr.min.40g/m² polipropylenowej w składzie, kolor zielony poszwa 140x210cm poszewka 89x90cm prześcieradło130x210cm | Kpl.. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wysokochłonny podkład higieniczny, nieprzemakalny wykonany z włókniny celulozowej o wymiarach 58 x60cm( +-5cm), o gramaturze min.53g, absorpcji całkowitej min.850g. | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych. Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane są z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego min. dwuwarstwowego o gramaturze min.60g/m² Nieprzemakalność serwet min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.70kPa. Skład zestawu: a) serweta- ekran anestezjologiczny 150x 200cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1szt. b) serwety boczne 75x 100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2szt. c) serweta dolna 180x175cm wykończona taśmą – 1szt. d) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm – 1szt. e) ściereczki chłonne 2szt f) taśmy włókninowe 10x50cm – 1szt. g) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm na ssak i koagulację – 1szt. h) serweta owinięcie 150x200cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1szt. | kpl. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych. Serwety Składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego min.dwuwarstwowego o gramaturze min.60g/m². Nieprzemakalność serwet min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro 70Kpa a) serweta – ekran anestezjologiczny 150x200cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1szt. b) serwety boczne 75x100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2szt. c) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m² -1szt. d) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m² ze wstawkami nieprzemakalnymi -2szt. e) serweta dolna 180x175 cm wykończona taśmą – 1szt. f) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm -1szt. g) ściereczki chłonne-2szt. h) taśmy włókninowe 10x50cm – 1szt. i) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm na ssaki koagulacyjne -1szt. j) serweta owinięcie 150x200cm przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt. | Kpl. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sterylny zestaw do zabiegów laryngologicznych. Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego min.dwuwarstwowego o gramaturze min.60g/m². Nieprzemakalność serwet min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.70kPa Skład zestawu: a) serweta 150x200cm, z wycięciem U o wym.10x50cm wykończona taśmą samoprzylepną-1szt. b)serweta 180x220cm z taśmą lepną-1szt. c) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm-1szt. d) ściereczki chłonne-2szt. e) taśma włókninowa 10x50cm-1szt. f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm na ssak i koagulacje-1szt. g)serweta owinięcie 150x200cm- przykrycie na stolik instrumentalny-1szt. | Kpl.. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach 30x40cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wyposażona w nierosiejącą osłonę na oczy, zawiązywana na troki, wykonana z włókniny PPSB trzy warstwy, warstwa twarzowa wygładzona nie powodująca uczuleń | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowa myjka przeznaczona do higieny pacjenta, wykonana z nieprzemakalnego laminatu wiskozowo-foliowego | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Serweta sterylna o wymiarach 50x60cm z otworem o średnicy 6-7cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z laminatu min.dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gr.min 60g/m2.Nieprzemakalności całej powierzchni serwety min. 100cm H2O,wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.70 kPa. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Serweta sterylna o wymiarze 90x110cm, wykonana z laminatu min. 2 warstwowego o minimalnej gram.60g/m2, nieprzemakalności min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.100 kPa. Serweta wyposażona w taśmę, dłuższy bok serwety wykończony jest taśmą samoprzylepną | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Serweta sterylna o wymiarze 150x250cm wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o minimalnej gramaturze 45g/m2, odporność na penetracje płynami, nieprzemakalność min.30cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.80 k.Pa | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sterylny zestaw obłożeń do BY-PASS, minimalny skład zestawu: a/obłożenie w kształcie litery T o wymiarach 200cmx350cm pozwalające na jednoczesne osłonięcie części anesteziologicznej oraz pełne zabezpieczenie pacjenta podczas zabiegu. W obłożeniu wkomponowano folię operacyjną o wymiarach 35cmx40cm otoczoną warstwą chłonną oraz wolnym mankietem pozwalającym na organizacje przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego. Kształt serwety w jej dolnej części pozwala na swobodne pobranie naczyń żylnych z kończyn dolnych jednocześnie zabezpieczając ich aseptykę. W serwetę wkomponowano również osłonę krocza. Skład zestawu:b/pokrowiec na stopy – 2 szt. c/pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80cmx140cm -2szt, d/serweta wykonana z wysokochłonnego laminatu o wym. 150cmx150cm- 1szt e/kieszenie samoprzylepne wykonane z przeźroczystej folii 2 szt./jednokomorowa i dwukomorowa/. f/ściereczki wysokochłonne o wymiarach 30cmx40cm – 4szt. g/taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm 2 szt. h/serweta owinięcie o wym. 150cm x 240cm, służąca jako przykrycie na stolik instrumentalny. i/folia chirurgiczna do zabezpieczenia pola operacyjnego kończyn przy pobraniu naczyń żylnych o wym. 25 x 82 cm – 2 szt. Parametry krytyczne obłożenia: Obłożenie wykonane na bazie laminatu min.trójwarstwowego o gramaturze 77g/m2, nieprzemakalności minimalnej 2000mmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.200 kPa. Warstwa chłonna wykonana na bazie laminatu dwuwarstwowego o minimalnej gramaturze 80g/m2 oraz nieprzemakalności minimalnej 85cm H2O.Folia chirurgiczna poliestrowa bądź poliuretanowa o maksymalnej grubości 0,025mm oraz paroprzepuszczalności MVTR 400g/m2/24h | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sterylny zestaw serwet do przeszczepu zastawki. Minimalny skład zestawu: a) obłożenie do operacji w okolicach klatki piersiowej, w kształcie litery T o wymiarach 390x200cm,pozwalające na jednoczesne osłonięcie części anesteziologicznej, oraz pełne zabezpieczenie pacjenta podczas zabiegu. w obłożeniu wkomponowano folię operacyjną o wymiarach 35x40cm, otoczoną warstwą chłonną umożliwiającą mocowanie drenów krążenia pozaustrojowego skład zestawu: b) pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 80cmx140cm – 2szt. c)kieszenie samoprzylepne wykonane z przeźroczystej folii -2 szt. (jednokomorowa i dwukomorowa). d) ściereczki wysokochłonne o wymiarach 30cmx40cm – 4 szt. e) taśmy włókninowe o wymiarach 10cm x 50cm -2 szt. f) serweta owinięcie o wymiarach 150cmx240cm, służąca jako przykrycie na stolik instrumentalny. Parametry krytyczne obłożenia: Obłożenie wykonane na bazie laminatu min.trójwarstwowego o minimalnej gramaturze 77g/m2 nieprzemakalności minimalnej 2000mm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.200 kPa. Warstwa chłonna wykonana na bazie laminatu dwuwarstwowego o minimalnej gramaturze 80g/m2 oraz nieprzemakalności minimalnej 85cm H2O. Folia chirurgiczna poliestrowa bądź poliuretanowa o maksymalnej grubości 0,025mm oraz paroprzepuszczalności MVTR 400g/2/24h. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ubranie chirurgiczne- bluza + spodnie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50g/m2, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego.1. Bluza- krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. 2.Spodnie- ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. 3.Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru- oddzielnie pakowane bluzy i spodnie. Kolor niebieski, w rozmiarach M,L,XL,XXL | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | szt. | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |  |  |  | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx |

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów. Charakterystykę produktu- na podstawie danych technicznych produktu , potwierdzający spełnienie normy EN 13795-1,2,3.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie na sucho oraz mokro, należy udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców.

PRÓBKI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W  DZIALE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.