Pakiet nr 3 - jednorazowe obłożenia pola operacyjnego

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena j jedn. netto | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulenia, jałowy wysterylizowany w EO. Na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z nr serii, datą ważności, nazwą producenta w składzie: kompresy gazowe 10x10cm, 8w 17n- 5 szt. serweta laminowana dwuwarstwowa o gramaturze min.43g/m2, 60x90cm z otworem przylepnym 8x 6cm i z przylepcem na krótszym boku - 1 szt., serweta foliowana o gramaturze min.39g/m2 60x50cm (do owinięcia) – 1 szt. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy wysterylizowany w EO. na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z nr serii, datą ważności nazwą producenta w składzie: kompresy gazowe 10x10cm, 8w 17n- 5szt, serweta laminowana dwuwarstwowa o gramaturze min.59g/m2.rozmiar 60x60cm z otworem przylepnym o średnicy 8cm – 1 szt., nerka tekturowa -1 szt. penseta plastikowa - 1szt.serweta foliowana o gramaturze min.39g/m2, 65x65cm (do owinięcia) – 1szt. | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do laparotomii, jednorazowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, zapakowany w torbę papierowo-foliową i papier krepowy, w składzie: Serweta 320x180 z otworem przylepnym 20x10cm z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2 – 1 szt. Serweta na stół instrumentalny 180x140cm-1szt. Serweta na stolik Mayo 145x80 cm wykonana z folii PE o grubości 60um,posiadająca warstwę chłonną o rozmiarach 75x64cm z włókniny wiskozowej 35g/m2 -1 szt. Serwetki do osuszania rąk 50x40cm- 4szt. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho i mokro min.61N/5cm. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do kraniotomii ,jednorazowy, jałowy wysterylizowany EO. na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z numerem serii, data ważności, nazwa producenta, zapakowany w torbę papierowo-foliową i papier krepowy, w składzie: Serweta 240x180cm z otworem 25x20cm, folią chirurgiczną i workiem na płyny z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2 -1 szt. Serweta z przylepcem 60x45cm z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2 - 2szt,Serweta 90x80cm Z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2- 2szt. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho i mokro min 61N/5cm. Kieszeń dwukomorowa z kształtką i przylepcem 30x25cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2-2szt. kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem 40x30cm z laminat dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 -2szt. Taśmy medyczne 50x10cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2-2szt.Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na Rozciąganie na sucho i mokro min.33,5 N/5cm.Serweta na stół instrumentalny 180x140cm-1szt Serweta na stolik Mayo 145x80cm wykonana z folii PE o grubości 60um,posiadająca warstwę chłonną o rozmiarach 75x64cm z włókniny wiskozowej 35g/m2-1szt.Serwetki do osuszania rąk 50x40cm-4szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pokrowce na nogi pacjenta, jednorazowe jałowe, wysterylizowane w EO. Na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z numerem serii, z datą ważności, nazwą producenta. Rozmiar 80cmx45cm, wykonane z laminatu dwuwarstwowego 43g/m2, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .6. | Taśma medyczna mocująca jednorazowa, jałowa wysterylizowana w EO. Na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta. Rozmiar 50cmx10cm, wykonane z laminatu dwuwarstwowego 59g/m2, 1szt w opakowaniu. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw dla noworodka jałowy, Wysterylizowany w EO. na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z nr serii, datą ważności, nazwą producenta w składzie: serweta kompresowa 6szt, podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cmx60cm-1szt, czapeczka dla noworodka 12cmx10cm-1szt, kocyk flanelowy 160cmx75cm-1 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pielucha dla noworodka 2-5kg, z wycięciem na pępek, oddychająca, z włókninowym wkładem chłonnym pochłaniającym mocz i luźne stolce, pakowana indywidualnie a 1 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Spodnie do kolonoskopii krótkie, rozmiar M z włókniny typu TMS 35g/m2 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Czepek pielęgniarski, typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.17g/m2, miękki, przewiewny z wszytą gumką opinającą o średnicy 55cm, kolor niebieski | szt. | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.17g/m2, z napotnikiem, ściągany z tyłu gumką, kolor niebieski | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.17g/m2, typu furażerka z trokami, kolor niebieski | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Serweta operacyjna sterylna, rozmiar 90xx80cm z laminatu dwuwarstwowego,min.43g/m2.Dłuższy bok serwety wyposażony w taśmę lepną. Nieprzemakalność od strony folii min.178cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro wzdłużna min.57N/5cm, poprzeczna min.34N/5cm. Na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z nr serii, datą ważności, nazwą producenta a 1 szt. | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z nr serii, datą ważności nazwą producenta w składzie: 5szt kompresów włókninowych 30gm2, 4 warstwy 5cmx5cm, 1szt penseta plastikowa, 1 szt miska nerkowata tekturowa | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw serwet do porodu, jałowy, wysterylizowany w EO, na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia do dokumentacji z nr serii, datą ważności, nazwą producenta w składzie: serweta 80x60cm z laminatu dwuwarstwowego 59g/m2 – 1 szt. serweta 80x60cm foliowana 43g/m2-1szt Serweta kompresowa 80x60cm-1szt.,serweta kompresowa 45x35cm – 2 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Serweta na stolik Mayo,sterylna rozmiar 145x80cm, wykonana z folii PE o grubości 60 um, posiadająca warstwę chłonną o roz75x64cm z włókniny wiskozowej 35g/m2 a ‘1szt. | szt. | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Serweta operacyjna sterylna, rozmiar 200x180cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.43g/m2. Nieprzemakalność od strony folii min.178cm H20, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro wzdłużona min. 57N/5cm, poprzeczna min.34N/ 5cm. Na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z możliwością wklejenia wklejenia do dokumentacji z nr serii, datą ważności, nazwą producenta a’1szt. | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  | xxxx | xxxxxx | xxxxxx |

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów. Charakterystykę produktu- na podstawie danych technicznych produktu , potwierdzający spełnienie normy EN 13795-1,2,3.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie na sucho oraz mokro, należy udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców.

PRÓBKI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W  DZIALE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.