Kielce, dnia 03.02.2010 r.

EZ/ZP/02/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego do zabiegów embolizacji tętniaków i naczyniaków mózgu dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 2 poz. 2  Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika pokrytego powłoką hydrofilną na długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański