Kielce, dnia 24.02.2010r.

EZ/ZP/15/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę wkładów do filtrów klimatyzacji.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

W załączniku nr 1 do SIWZ „opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym” Pakiet 2, filtry absolutne – zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy wymieniony w pozycji 11 filtr: 203x203x278mm H14 ma na pewno taki wymiar, czy nie powinien to być filtr 203x203x78mm H14 ?

Odpowiedź:

W SIWZ wkradł się błąd. Zamawiający mylnie wpisał rozmiar 203x203x278mm. Winno być 203x203x78mm.