Kielce, dnia 03.02.2010r.

EZ/ZP/10/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sukcesywne systemów do reperacji przepony moczowo-płciowej (przedniej, tylnej, całkowitej) i chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Pakiet nr 1.

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z PVDF – polifluorek winylidenu -niewchłanialną, bez wplecionej nitki?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2. Pakiet nr 2.

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z PVDF – polifluorek winylidenu -niewchłanialną, bez wplecionej nitki?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3. Pakiet nr 3.

Czy Zamawiający dopuści taśmy wykonane z PVDF – polifluorek winylidenu - niewchłanialną?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 4. Pakiet nr 4.

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z PVDF – polifluorek winylidenu –niewchłanialną?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca  DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański