EZ/ZP/19/2010

STYMULATORY  SERCA

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| l.p | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. netto | % podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulatory serca typ SSIR | 350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stymulatory serca typ DDDR | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stymulatory serca VDDR z elektrodą bipolarną | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody bipolarne: komorowe i przedsionkowe pasywne i aktywne do wyboru | 1150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Introducery 9F, 10F, 11F. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łączniki – adaptery do naprawy uszkodzonych elektrod UP / BP | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przewody łączące pomiarowe urządzenie śród zabiegowe z elektrodą w czasie implantacji, dające możliwość sprawdzenia zapisu ENDO oraz progu stymulacji elektrodą UP/BP i pomiaru oporności | 30 |  |  |  |  |  |
|  | wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |

Warunkiem dostawy jest nieodpłatne zabezpieczenie Zamawiającego w pełny asortyment aparatury medycznej do kontroli i sterowania każdym typem dostarczonego stymulatora