EZ/ZP/27/2010                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz świadectw

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

Rękawice diagnostyczne lateksowe, nie jałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 60 000 op 1op/100szt | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary S, M, L |  | tak, podać |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego |  | tak, podać |  |
| 7. | środek pudrujący skrobia kukurydziana |  | tak, podać |  |
| 8. | poziom protein <150ug/g |  | tak, podać |  |
| 9. | Norma EN 455 AQL≤ 1,5 |  | tak, podać |  |

Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta

- Dokument producenta potwierdzający poziom protein i szczelność AQL  nie starszy niż z  roku  z 2009  do serii załączonych próbek

EZ/ZP/27/2010                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz świadectw

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 2

Rękawice winylowe nie jałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 500 op 1op/100szt | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary S, M, L |  | tak, podać |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | surowiec winyl przeźroczysty |  | tak, podać |  |
| 7. | środek pudrujący |  | podać |  |
| 8. | Wolne od protein lateksowych |  | tak, podać |  |
| 9 | Norma EN 455 |  | tak, podać |  |

EZ/ZP/27/2010                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz świadectw

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 3

# Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu bezpudrowe obustronnie pokryte  poliuretanem

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 20 000 par | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0. |  | tak, podać |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego obustronnie pokryty poliuretanem |  | tak, podać |  |
| 7. | poziom protein <45ug/g |  | tak, podać |  |
| 8. | Norma EN 455 AQL≤ 1,0 |  | tak, podać |  |

Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta

- Dokument producenta potwierdzający poziom protein i szczelność AQL  nie starszy niż z  roku  z 2009  do serii załączonych próbek

EZ/ZP/27/2010                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz świadectw

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 4

Rękawice chirurgiczne – bez lateksowe, bez pudrowe, pokryte kompozytem syntetycznego poliuretanu,  jałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 5 000 par | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0. |  | tak, podać |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | Surowiec nie zawierający lateksu pokryty poliuretanem |  | tak, podać |  |
| 7. | Norma EN 455 AQL≤ 1,0 |  | tak, podać |  |

Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta

- Dokument producenta potwierdzający szczelność AQL  nie starszy niż z  roku  z 2009  do serii załączonych próbek

EZ/ZP/27/2010                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz świadectw

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET  5

Rękawice foliowe nie jałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 15 000 op 1op/100szt | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary damskie, męskie |  | tak, podać |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | surowiec folia przeźroczysta |  | tak, podać |  |