Załącznik nr 3 a siwz

cechy oceniane

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

PAKIET 1

Rękawice diagnostyczne lateksowe, nie jałowe w ilości  60 000 opakowań

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie ( elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 20 pkt. |
| 2 | struktura materiału (grube, cienkie, gładkie ,teksturowane) | 0 – 10 pkt. |
| 3 | Mankiet: długość i wykończenie | 0 – 10 pkt. |
| 4 | poziom protein poniżej 80 mikrogramów/gram | 20 pkt. |
| 5 | poziom protein od 80 -150 mikrogramów/gram | 10 pkt. |

maksymalna ocena 70 pkt.

PAKIET 2

Rękawice winylowe nie jałowe w ilości 500 opakowań

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie ( elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 20 pkt. |
| 2 | struktura materiału (grube, cienkie, gładkie ,teksturowane ,lekko teksturowane) | 0 – 10 pkt. |
| 3 | Mankiet: długość i wykończenie | 0 – 10 pkt. |
| 4 | Kolor bezbarwne 10- pkt ; inny 0 – pkt | 0; 10; pkt |

maksymalna ocena 50 pkt.

PAKIET 3- Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu bez pudrowe  obustronnie pokryte z poliuretanem w ilości 20 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt. |
| 2 | struktura materiału (grube, cienkie, gładkie, teksturowane lekko teksturowane) | 0 - 10 pkt. |
| 3 | odporność struktury zewnętrznej na sklejanie w pracy z użyciem płynów fizjologicznych, leków i środka cieniującego | 0 - 10 pkt. |
| 4. | kształt anatomiczny ( proporcjonalność długości palców, dostosowanie do reki, | 0 - 10 pkt. |
| 5 | Mankiet: długość i wykończenie | 0 - 10 pkt. |
| 6 | komfort pracy (wrażliwość dotykowa, brak uczucia potliwości dłoni) | 0 - 10 pkt. |
| 7 | łatwość nakładania ( opakowanie rękawicy , ułożenie rękawicy w opakowaniu) | 0 - 10 pkt. |
| 8 | poziom protein < 45 mikrogramów/gram | 10 pkt. |
| 9 | poziom protein >45 mikrogramów/gram | 0 pkt. |

maksymalna ocena 80 pkt

PAKIET 4

Rękawice chirurgiczne – bez lateksowe, bezpudrowe, pokryte kompozytem syntetycznego poliuretanu ,  jałowe

w ilości 5 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt. |
| 2 | struktura materiału (mikroteksturowane, teksturowane grube, cienkie, gładkie) | 0 - 10 pkt. |
| 3 | kształt anatomiczny ( proporcjonalność długości palców, dostosowanie do reki, | 0 - 10 pkt. |
| 4 | Mankiet: długość i wykończenie | 0 - 10 pkt. |
| 5 | komfort pracy (wrażliwość dotykowa, brak uczucia potliwości dłoni) | 0 - 10 pkt. |
| 6 | łatwość zakładania ( opakowanie rękawicy , złożenie rękawicy w opakowaniu) | 0 - 10 pkt. |

maksymalna ocena 60 pkt

PAKIET 5

Rękawice foliowe nie jałowe w ilości 15 000 opakowań

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozerwanie szczelność zgrzewanych brzegów | 0 - 10 pkt. |
| 2 | struktura materiału (grube, cienkie, gładkie, chropowate) | 0 – 10 pkt. |
| 3 | Opakowanie ( łatwość pobierania z opakowania, ułożenie rękawicy w opakowaniu ) | 0 - 10 pkt. |

maksymalna ocena 30 pkt.