# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran – 1  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do podciśnieniowego leczenia ran NPWT – oparty na metodzie leczenia wilgotnej Chariker-Jetter | TAK |  |
| 2 | Przelewowy filtr antybakteryjny | TAK |  |
| 3 | Możliwość wstrzymania pracy pompy | TAK |  |
| 4 | Maksymalne podciśnienie 200 mmHg | TAK |  |
| 5 | Wydajność ssania ok. 8 l./min. | TAK |  |
| 6 | Ciężar nie większy niż 2 kg | TAK |  |
| 7 | Dodatkowe zasilanie z akumulatora | TAK |  |
| 8 | Akumulator wodoro-niklowy | TAK |  |
| 9 | Czas ładowania nie więcej niż 5 godzin | TAK |  |
| 10 | Blokada klawiatury | TAK |  |
| 11 | Możliwość alarmowania o zagrożeniu z możliwością wstrzymania alarmu. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim