Kielce dnia 14.04.2010

EZ/ZP/27/2010

REKAWICE

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych niejałowych i rękawic chirurgicznych jałowych

Na podstawie art. 38 ust.  2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1 dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe pudrowane o poziomie protein <200µg/g ?. Pozostałe parametry bez zmian.

odp. tak jak w siwz

pyt.2 dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu bezpudrowe o poziomie protein <50µg/g ?. Pozostałe parametry bez zmian.

odp.  tak jak w siwz

pyt.3 dotyczy wymaganych dokumentów

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego poziom protein i szczelność AQL do zaproponowanej serii. W przypadku firm które nie posiadają bardzo dużych magazynów, przedstawienie takiego dokumentu jest niemożliwe, ponieważ firmy te zamawiają towar w małych partiach. Prosimy o zgodę na złożenie dokumentów potwierdzających zgodność produktu z normami takimi jak: Deklaracja zgodności, Certyfikat CE dla rękawic sterylnych, karta techniczna produktu która zawiera informację o poziomie protein i wartości AQL.

odp. tak jak w siwz.

pyt.4 dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający odstapi od wymogu, aby rękawice foliowe jednorazowe nie jałowe były wyrobem medycznym?

odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dokumentu w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 .  O Wyrobach Medycznych .Należy dołączyć dokument świadczący o  dopuszczeniu do obrotu i stosowania.

pyt.5 dotyczy Pakietu nr 1

1/ Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek  oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice lateksowe niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej ( potwierdzenie zgodności oznakowanie rękawic znakiem CE ) i w związku z tym będzie  wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2/ W związku z faktem, iż jedną z dróg transmisji wirusa ( między innymi A/H1N1 ) są dłonie ( kontakt z błonami śluzowymi), Zamawiający będzie oczekiwał dołączenia udokumentowanego certyfikatu, szczelność dla wirusów ( według normy ASTM F1671).

odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

pyt.6 dotyczy Pakietu nr 3

1/ Prosimy o dopuszczenie rękawic jednostronnie pokrytych poliuretanem?

odp. tak jak w siwz.

2/ Czy wewnętrzna warstwa ma umożliwić łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic poprzez posiadanie struktury sieci zmniejszającej powierzchnie kontaktu ( zmniejszenie tarcia) warstwy i skóry?.

odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3/ W związku z faktem, iż jedną z dróg transmisji wirusa ( między innymi A/H1N1 ) są dłonie ( kontakt z błonami śluzowymi), Zamawiający będzie oczekiwał dołączenia udokumentowanego certyfikatu, szczelność dla wirusów ( według normy ASTM F1671).

odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

pyt.7 dotyczy Pakietu nr 4

1/ Czy  wewnętrzna warstwa ma umożliwiać łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic poprzez posiadanie struktury sieci zmniejszającej powierzchnię kontaktu ( zmniejszenie tarcia) warstwy i skóry?

odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2/ W związku z faktem, iż jedną z dróg transmisji wirusa ( między innymi A/H1N1 ) są dłonie ( kontakt z błonami śluzowymi), Zamawiający będzie oczekiwał dołączenia udokumentowanego certyfikatu, szczelność dla wirusów ( według normy ASTM F1671).

odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

pyt.8 dotyczy umowy

1/ Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

odp.  Nie

2/ W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku  z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu Wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”

odp.  Nie. Tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański