Narzędzia endoskopowe

# ZAŁACZNIK NR 5

PAKIET NR 5

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie bipolarne, obrotowe, trzyczęściowe, autoklawowane, średnica 5 mm, długość robocza 430 mm. Końcówka robocza narzędzia: obie transze końcówki aktywne z okienkiem, długość min. 16,5 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie monopolarne, obrotowe, trzyczęściowe, autoklawowane, średnica 5 mm, długość robocza 430 mm. Końcówka robocza narzędzia: obie transze końcówki aktywne z okienkiem, długość min. 24,0 mm. Uchwyt – rączka z zamkiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Narzędzie monopolarne, obrotowe, trzyczęściowe, autoklawowane, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm. Końcówka robocza narzędzia: obie transze końcówki aktywne z okienkiem, długość min. 40,0 mm. Uchwyt – rączka z zamkiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |