Kielce, dnia 16.04.2010r.

EZ/ZP/43/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół do badań z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 590-960mm??

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół do badań z regulacją oparcia pleców w zakresie -20 do +54 stopnie za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół do badań z funkcją Trendelenburga w zakresie 14 stopni i funkcją Anty-Trendelenburga w zakresie 7 stopni za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 4

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół do badań z 4 kołami o średnicy 125mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost lub z indywidualną blokadą kół?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca DYREKTORA

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

Inż. Andrzej Domański