Stabilizacja transpedikularna ( materiał: tytan) z dostępu tylnego

# ZAŁACZNIK NR 6

PAKIET NR 6

| Lp. | Nazwa | Ilość kpl | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizacja transpedicularna (materiał: tytan) z dostępu tylnego. Komplet zawierający: * (materiał tytan) – 4 śruby z blokadami (lub haki), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. Wymagane cechy: wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śuby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika pręt o grubości poniżej 6mm system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco -zabezpieczającym mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1 mm średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt możliwość stosowania wielokątnych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku średnica pręta 5,5 mm (pręt gładki) system musi zawierać haki laminarne i pedikularne możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe. | 3 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu oraz do dostarczenia instrumentarium na czas zabiegu.