Kielce, dnia 22.04.2010 r.

EZ/ZP/16/2010

…………………………………….

……………………………………..

……………………………………..

dotyczy:   zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego do perfuzji dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul Two stage dla dorosłych w rozmiarze 34/46 Fr i 36/51 Fr z łącznikiem ½ x ½” bez LL, bez rozmiaru 34/39?

Odpowiedź:  Tak dopuszcza się.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 6

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do kardiopleginy krwistej według załączonego schematu? – Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania próbek w pakiecie nr 6 ze względu na zbyt krótki czas dostarczenia wymaganych zestawów?

Odpowiedź: Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 4 dot.  pakietu nr 1

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 1 went w rozmiarze 18 Fr z metalową prowadnicą.

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie 5 dot.  pakietu nr 2

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 2 kaniule aortalne zakrzywione pod kątem 90 stopni tylko.

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie 6 dot.  pakietu nr 3

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 3 kaniule wieńcowe z balonikiem lateksowym.

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie 7 dot.  pakietu nr 4

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 4 kaniule żylne dwustopniowe w rozmiarach: 34/39 Fr, 36/51Fr, 36/48 Fr

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie 8 dot.  pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 – zestawy do podawania kardiopleginy krwistej dopuści do przetargu któryś z załączonych schematów kardiopleginy. Prosimy Zamawiającego o dokonanie wyboru. W załączeniu schematy: 084566 – załącznik nr 2 i C20166 – Załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański