WSzZ  Kielce dnia 28.04.2010r.

EZ/ZP/47/2010

Dotyczy : zakup, dostawa i montaż 1 szt. lampy RTG do aparatu rentgenowskiego  MULTIX TOP ACSS.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1.

Zwracam się z prośbą o podanie typu lampy oraz typu generatora zamontowanych aktualnie w aparacie rentgenowskim w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Odpowiedź.

Typ lampy obecnie używanej: OPTI 150/30/50 HC-100.

Typ generatora: SIEMENS AG POLYDOROS IT 55.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański