EZ/ZP/67/2010 														załącznik nr 1 do SIWZ

ortopedia

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1 | GRAWITACYJNY SYSTEM SEPARACJI PŁYTEK KRWI Zestaw pojedynczy zawiera( z 54ml krwi produkuje się nie mniej niż 5 ml koncentratu płytkowego): * pojemnik ze specjalną bojką do separacji * strzykawka 1 ml * strzykawka 10 ml * strzykawka 30 ml * strzykawka 60 ml * igła 18 * 30 ml substancji antyzakrzepowej ( preferowany ACD – A ) * plaster * staza * 2 sterylne gazy * 4 sterylne zamknięcia do strzykawek * zestaw do pobrania krwi | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |
| II 2 | GRAWITACYJNY SYSTEM SEPARACJI PŁYTEK KRWI Zestaw podwójny zawiera ( z 108 ml krwi produkuje się nie mniej niż 12 ml koncentratu płytkowego): * 2 pojemniki do separacji * 2 strzykawki 10 ml * 2 strzykawki 30 ml * 2 strzykawki 60 ml * igła 18 * 30 ml substancji antyzakrzepowej ( preferowany ACD-A ) * plaster * 2 sterylne gazy * zestaw do pobrania krwi | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis Pakietu nr 1

Grawitacyjny system do separacji płytek krwi ( czynniki wzrostu ) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi z krwi obwodowej pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50 leukocytów z próbki krwi.

1. Zestaw pojedynczy zawiera( z 54ml krwi produkuje się nie mniej niż 5 ml koncentratu płytkowego):

* pojemnik ze specjalną bojką do separacji

* strzykawka 1 ml

* strzykawka 10 ml

* strzykawka 30 ml

* strzykawka 60 ml

* igła 18

* 30 ml substancji antyzakrzepowej ( preferowany ACD – A )

* plaster

* staza

* 2 sterylne gazy

* 4  sterylne zamknięcia do strzykawek

* zestaw do pobierania krwi

Sterylny zestaw do mieszania:

* 2 strzykawki 12 ml

* 2 łączniki

* taca plastikowa

* 2 strzykawki 1 ml

* 3 naczynia do transferu płynu

Każdy zestaw posiada uniwersalną końcówkę do aplikacji, która pozwala na dołączanie różnych igieł, np. igły 12, dodatkowo zestaw posiada inne  różnorodne łączniki i kaniule mieszające.

Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11 ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5 ml trombiny autologicznej. System składa się ze sterylnego pojemnika do separacji autologicznej trombiny:

* 2 strzykawki

* igła

* sterylnen zamknięcie do strzykawki

* chlorek wapnia ( odczynnik do autologicznej trombiny )

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy następujące instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi.

EZ/ZP/67/2010 														załącznik nr 1 do SIWZ

Ortopedia

formularz cenowy

PAKIET  2

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana kolagenowa do regeneracji chrząstki stawowej * 40 x50 mm * 20 x 30 mm | 2 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis  Pakietu nr 2

Membrana kolagenowa pochodzenia wieprzowego podtrzymująca krwiak wywołany mikrofrakturyzacją kości, stanowiąca barierę i zapobiegającą wypłukiwaniu z ubytku przeszczepionych chondrocytów lub koagulatu krwi wzbogaconego komórkami macierzystymi. Struktura dwuwarstwowa, odpowiednio oznakowana. Zestaw wyposażony w membranę oraz specjalistyczny aluminiowy szablon o rozmiarach 38 mm x 48 mm stosowany do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku.