Pakiet Nr 2– System zamknięty do pobierania krwi

| Lp. | Asortyment | Jen. miay | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena Jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawko – probówki do surowicy z etykietą 7,4 – 7,7 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawko – probówka do surowicy z etykietą 5,3 – 5,6 ml | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawko – probówka do surowicy z etykietą 4,2 – 4,5 ml | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawko – probówka do morfologii z etykietą 1 – 1,3ml | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawko – probówka do koagulacji z etykietą 2,3-2,6ml | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły systemowe 21 G | szt. | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 . | Strzykawko – probówko do OB z etykieta 1,8 – 2,1 ml | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pipeta do OB ze skalą | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Statywy do OB do w/w probówek | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawko – probówka z etykietą neutralna 5,3 – 5,6 ml | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawko –probówka do małopłytkowości z etykietą 2,4-2,7ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |

Wymagania graniczne:

- strzykawko –probówki umożliwiające wytworzenie próżni tuż przed momentem pobierania krwi

- strzykawko – probówki muszą mieć naklejone etykietki umożliwiające identyfikację pacjenta

- igły systemowe na stałe złączone z adapterem, pakowane pojedynczo

- statywy 10 cio stanowiskowe