Kielce dnia 11.06.2010

EZ/ZP/51/2010

KORONAROGRAFIA

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, na dostawę leczniczych środków technicznych do

wykonywania zabiegów koronarografii i przezskórnej

angioplastyki naczyń wieńcowych .

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1 i  ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1 dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w  pakiecie nr 7 – stenty wieńcowe na balonie do naczyń krętych – zezwoli na zaoferowanie stentów o RBP 15 bar ?.

odp. tak jak w siwz

pyt.2 dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 – stenty wieńcowe kobaltowo chromowe na balonie zezwoli na zaoferowanie stentów o RBP 15 bar ?

odp. tak jak w siwz

pyt.3 dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 – cewnik balonowy do PCI, dopuści cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym 6 bar i 14 bar RBP ?.

odp. tak jak w siwz

pyt.4 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 – stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym dopuszcza zaoferowanie stentu stalowego uwalniającego paklitaksel:

• bez powłoki polimerowej

• minimalne RBP 14 bar

• z 6- cio miesięcznym okresem obserwacji

spełniającego pozostałe wymagania

odp. tak jak w siwz

pyt.5 dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 – stent wieńcowy kobaltowo chromowy na balonie dopuszcza zaoferowanie stentów wieńcowych kobaltowo chromowych:

• o minimalnym RBP wynoszącym 16 bar oprócz rozmiarów: 4,0-23 i 4,0-27mm, dla ktorych RBP wynosi 14 bar

• o średnicach : 2,5-2,75-3,0- 3,5-4,0mm

spełniających pozostałe wymagania?

odp. tak jak w siwz

pyt.6 dotyczy  wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 wzoru umowy na następujący:

„W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 2 pkt 3 i 4 Zamawiający ma prawo do obciążenia Dostawcę karami umownymi w wysokości 0,1 % wartości nie dostarczonego sprzętu medycznego za każdy dzień opóźnienia”

odp. tak jak w siwz

pyt.7 dotyczy  wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §2 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

„Realizacja dostaw do magazynu medycznego Zamawiającego następować będzie na koszt Wykonawcy w terminie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnego lub telefonicznego”

odp. tak jak w siwz

pyt.8 dotyczy  wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §2 ust 4 wzoru umowy na następujący:

„ W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby posiadania przez Zamawiającego sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć go w ciągu 72 godzin.”

odp. tak jak w siwz

pyt.9 dotyczy  wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §1 ust 2 wzoru umowy na następujący:

„Podane w załączniku nr 1 niniejszej umowy ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi, co należy rozumieć jako prawo Zamawiającego do rezygnacji z zakupu w granicach 20% wartości umowy wynikającą z braku bieżących potrzeb”

odp. tak jak w siwz

pyt.10 dotyczy próbki materiałowej – pakiet nr 33, 41

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w pakiecie nr 33 i  41.

Naszą prośbą motywujemy tym, że oferowany w tych pakietach sprzęt jest doskonale znany i używany przez Zamawiającego.

odp. tak jak w siwz

pyt.11 dotyczy cen jednostkowych

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany ceny jednostkowej brutto ze względu na zmianę stawki podatku VAT.

odp. tak jak w siwz

pyt.12 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 –stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym”  stentu o ciśnieniu RBP 16 atm dla średnic od 2,25 do 3,25 mm i 14 atm dla średnic od 3,5 do 4,00 mm, o profilu 0,043” przy średnicy nominalnej 3,00mm i kompatybilnego z cewnikiem 6Fw przedziale wymaganych średnic; pozostałe parametry bez zmian.

odp. tak jak w siwz

pyt.13 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 stentu stalowego o średnicach od 2,5 do 4,0 mm; ciśnieniu RBP 16 bar dla średnic 2,5-3,0mm,                           15 bar dla średnicy 3,5mm,     14 bar dla średnicy 4,0mm;  o przyroście stentu 0,38mm dla średnicy 3,0mm przy ciśnieniu RBP;  o profilu stentu 0,043” dla średnicy 3,0mm; pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.14 dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6

• pozycji nr 6a stentu o ciśnieniu RBP 16 bar  dla średnic 2,5 – 3,0mm, 15 bar dlaśrednicy 3,5mm, 14 bar dla średnicy 4,0mm; o długości użytkowej cewnika 140cm; o profilu stentu 0,043” dla średnicy 3,0mm;  pozostałe parametry bez zmian;

• pozycji nr 6b cewnika balonowego, który nie ma udokumentowanej możliwości poszerzenia naczynia techniką „ Kissing baloon” ?

odp. tak jak w siwz

pyt.15 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 stengraftu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F; pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.16 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 cewnika balonowego pokrytego powłoką hydrofilną LFC tylko na szafcie i końcówkach balonu, co zapobiega ślizganiu się balonu przy rozprężaniu w stencie?

odp. tak jak w siwz

pyt.17 dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 cewnika balonowego o długościach balonu 14, 20, 30 mm dla średnic 2,00;  2,25;  2,75;  3,25  i 3,75 mm;

14,  20, 30,  40 mm dla średnic 2,50;  3,00   i  3,50 mm   oraz 14,  20,  mm

dla średnicy 4,00 mm;  o ciśnieniu RBP 17 bar dla średnicy 2,00 mm; 16 bar dla średnic 2,25  i 2,50 mm oraz 15 bar dla średnic 2,75mm – 4,0 m; nie posiadającego potwierdzenia w żadnych publikacjach literatury fachowej?

odp. tak jak w siwz

pyt.18 dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 cewnika balonowego o minimalnym RBP balonu równym 14 bar; o dostępnej wersji OTW dla średnicy 1,25 mm, oraz 1,5 mm;  nie posiadającego udokumentowanej możliwości wykonywania techniki „Kissing baloon”; pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.19 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 cewnika balonowego o długościach balonu 10, 14, 20, 30 mm dla średnicy 2,0mm,  2,75mm,  3,25 mm;  14, 20, 30 mm dla średnicy 2,25 mm; 10, 14,20,30,40 mm dla średnicy 2,5mm,  3,0mm,  3,5mm,

4,0mm;  14,20,30,40mm dla średnicy 3,75mm;  pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.20 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 20 cewnika do tromektomii bez oplotu stalowego;  pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.21 dotyczy próbki materiałowej - pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłożenia 1 sztuki stentu wieńcowego jako próbki do pakietu nr 1 dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki?

odp. tak jak w siwz

pyt.22 dotyczy  pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 1- stenty wieńcowe kobaltowo chromowe

pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym, stenty stalowe powlekane lekiem w przedziale długości od 12mm do 31mm?

odp. tak jak w siwz

pyt.23 dotyczy  pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 1- stenty wieńcowe kobaltowo chromowe

pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym,  stenty stalowe powlekane lekiem Tacrolimus o działaniu antyproliferacyjny?

odp. tak jak w siwz

pyt.24 dotyczy próbki materiałowej - pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłożenia 1 sztuki stentu wieńcowego jako próbki do pakietu nr 9 dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki?

odp. tak jak w siwz

pyt.25 dotyczy  pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 „ stenty wieńcowe na balonie do naczyń krętych” stentu o ciśnieniu RBP 16 atm dla średnic od 2,25 do 3,25 mm i 14 atm dla srednic od 3,5 do 4,00 mm, oraz o profilu 0,043” przy średnicy nominalnej 3,00 mm; pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.26 dotyczy  pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 „stent wieńcowy na balonie do małych naczyń i cewnik balonowy”

- w pkt. 8a  „stent wieńcowy na balonie” stentu o ciśnieniu RBP 16 atm dla średnic od 2,25 do 3,25 mm i 14 atm dla średnic od 3,5 do 4,00 mm; pozostałe parametrybez zmian,

-w pkt 8b „cewnik balonowy” cewnika balonowego o przedziale średnic od 1,50 do 4,00mm; pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.27 dotyczy  pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 „stentgraf twieńcowy na balonie” stengraftu od 13 do 27 mm, pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.28 dotyczy  pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 „cewnik balonowy do PCI” cewnika balonowego o ciśnieniu nominalnym 6 atm oraz o przedziale średnic balonu od 1,50 do 4,00 mm w odstępach co 0,50mm, pozostałe parametry bez zmian?

odp. tak jak w siwz

pyt.29

Wykonawca z powodzeniem sprzedaje na terenie Unii Europejskiej oferowane stenty i posiada referencje wystawione w walucie euro. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie referencji wystawionych w walucie euro?

odp. zamawiający nie wyraża zgody.

pyt.30 dotyczy  pakietu nr 1

Dotyczy pakietu nr 1 stenty wieńcowe kobaltowo –chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (sirolimus lub jego pochodne). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów wieńcowych o platformie ze stopu platynowo- chromowego?

odp. tak

pyt.31 dotyczy  pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyraza zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 balonów o profilu 0,029”, średnicach 2,0;  2,25;  2,5;  2,75;  3,0;  3,25;  3,5;  3,75;  4,0 mm i długościach 8; 10; 12; 15; 18 mm?

odp. tak jak w siwz

pyt.32 dotyczy  wzoru umowy

Dotyczy §4 załącznika nr 6 do siwz – wzoru umowy. Prosimy o zmianę tego paragrafu na:

„...Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez okres trwania całej umowy, z wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub innych przepisów prawa”

odp. tak jak w siwz

pyt.33 dotyczy  pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy pokryty lekiem o parametrach:

-ciśnienie RBP 14 bar

-średnica shaftu proksymalnego 2,2 F

-średnica shaftu dystalnego 2,6 F?

odp. tak jak w siwz

pyt.34 dotyczy  pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów stalowych DES o przedziale długości od 10 do 38 mm (7 długości) ?

odp. tak jak w siwz

pyt.35 dotyczy  pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów CoCr o długościach: 10, 14,18, 24, 28, 34, 38 mm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.36 dotyczy  pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentów stalowych o długościach : 10, 14, 18, 24, 28, 34 i 38 mm i zakresie średnic od 2,0 do 4,0 mm ?

odp. tak jak w siwz

pyt.37 dotyczy  próbki materiałowej

Czy ze względu na znajomość oferowanego sprzętu Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w przypadku, gdy sprzęt był dostarczany wcześniej do Pracowni Hemodynamiki w wyniku poprzednich umów wynikających z przetargu ?

odp. tak jak w siwz

pyt.38 dotyczy  zał. nr 5 siwz „wykaz dostaw

Czy jeżeli planujemy zaoferować nowy produkt, który był dostarczany do 1 odbiorcy i nie możemy wykazać się dostawą na poziomie obecnego zapotrzebowania czy możemy w wykazie dostaw umieścić podobne dostawy na poziomie wymaganym w bieżącym postępowaniu przetargowym?

odp. nie tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański