Kielce, dnia 16.06.2010 r.

EZ/ZP/75/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   zakup i sukcesywna dostawa zespoleń neurochirurgicznych 2 dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1.  Czy  Zamawiający  dopuszcza użycie śrub samogwintujących jednokorowych o dwóch średnicach: 4mm w zakresie długości od 12 do 19mm o skoku co 1mm i śruby rewizyjne o średnicy 4,5mm w zakresie długości 12mm, 14mm i 16mm. ?

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1.  Czy  Zamawiający  dopuszcza w zestawie płytki tytanowe niskoprofilowe o grubości 1,95mm i o szerokości 18mm w zakresie długości od 21mm – 61mm stopniowane co 2,5mm i w zakresie długości 61mm – 121mm stopniowane co 5mm.

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański