# Kielce.dn.14.06. 2007r.

# EZ / ZP / 57 / 2007r.                                                    .......................................................

# ........................................................

# ........................................................

# ........................................................

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę plastików laboratoryjnych,

nakłuwaczy, etykiet laboratoryjnych do Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach.

### W związku  z otrzymanym  zapytaniem  na postawie art.38.1 Ustawy

z dnia  29.I.2004 r. Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający , Wojewódzki

Szpital  Zespolony w  Kielcach  udziela  odpowiedzi:

1.Pytanie:

Proszę o wydzielenie z pakietu nr 1 i utworzenie odrębnego pakietu pipet

automatycznych z pozycji 30,31,32,33,34,35

Odpowiedź:  Nie – tak jak w SIWZ

2.Pytanie:

Pakiet 1 poz. 2 – Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania probówek do

morfologii z korkiem  wewnętrznym?

Odpowiedź: Nie  - tak jak w SIWZ

3.Pytanie:

Pakiet 1 poz. 9 i 10 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówek

koagulogii z korkiem  niebieskim, zgodnie z kolorystyką

obowiązującą w Unii Europejskiej – ISO 6710?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

4.Pytanie:

Pakiet  Nr 1 poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówek

na 2,5 ml krwi? Różnica 0,5 ml  jest niewielka, iż nie

powinna mieć dla Zamawiającego żadnego znaczenia

użytkowego.

Odpowiedź:  TAK

5.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówek

o wymiarach 12x35 mm? Różnica 3mm jest tak niewielka,

iż nie powinna mieć dla Zamawiającego żadnego znaczenia

użytkowego, zwłaszcza, iż standardowym wymiarem probówek

o poj.2 ml jest 12x35mm.

Odpowiedź: TAK

6.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz.29 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipetek Pasteura

z cienkim końcem, długości 14,4 cm o pojemności 3 ml?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

7.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 37 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipet serologicznych

o poj.5ml z podziałką 5,0/0,1ml?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

8.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 54 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania statyw na 50 probówek?

Odpowiedź: TAK , ale rzędy ,miejsca i średnica taka jak w SIWZ.

9.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz.58 - Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania probówek wirówkowych

z korkiem poj.7ml stożkowych?

Odpowiedź:  TAK