# Kielce.dn.15.06. 2007r.

# EZ / ZP / 57 / 2007r.                                                    .......................................................

# ........................................................

# ........................................................

# ........................................................

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę plastików laboratoryjnych,

nakłuwaczy, etykiet laboratoryjnych do Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach.

### W związku  z otrzymanym  zapytaniem  na postawie art.38.1 Ustawy

z dnia  29.I.2004 r. Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający , Wojewódzki

Szpital  Zespolony w  Kielcach  udziela  odpowiedzi:

1.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 7 – kamera PS do analizy moczu 10-cio komorowa a 100szt -

Czy Zamawiający wymaga kamer do analizy osadu moczu

typu FAST –READ?

Odpowiedź:  FAST- READ lub KLIMA

2.Pytanie:

Pakiet 1 poz. 15 – Czy  Zamawiający wymaga probówki z heparyną litową czy sodową?

Odpowiedź: Z heparyną litową.

3.Pytanie:

Pakiet 1 poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie probówek

12 x 56 mm na 1 ml krwi?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

4.Pytanie:

Pakiet  Nr 1 poz. 20 – Czy Zamawiający wymaga czarnego, gumowego, przebijanego

korka?

Odpowiedź:  NIE

5.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 24 – Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki były pakowane

pojedynczo?

Odpowiedź: TAK

6.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 29 – Czy Zamawiający dopuści pipetę Pasteura pakowaną

Pojedynczo o poj. 1 ml ?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

7.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 41 – Czy Zamawiający dopuści probówkę Eppendorf o poj.2ml?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

8.Pytanie:

Pakiet Nr 1 poz. 52 i 71 – Czy Zamawiający może sprecyzować na ile pipet

automatycznych ma być statyw?

Odpowiedź: Pozycja 52 na 4 pipety

Pozycja 71 na 6 pipet

9.Pytanie:

Pakiet Nr 1  - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu poz.52-56,62-67

i utworzenie oddzielnego pakietu 1 A.                                                         Odpowiedź:  Nie – tak jak w SIWZ

Pytanie:

Pakiet Nr 2 poz.5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawko- probówki

do koagulologii o pojemności 2,9 ml?

Odpowiedź: TAK