Kielce, dnia 21.06.2010r.

EZ/ZP/78/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołów operacyjnych neurochirurgicznych.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści inny system poprzecznego sterowania przy użyciu podwójnych rolek schowanych w podstawie stołu i jednej rolki napędowej (napęd elektryczny) sterowanej z pilota?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dodatkowym panelem sterującym zawierającym możliwość zapamiętania 10 pozycji oraz wizualizacji ułożenia stołu na ekranie oraz podświetlenie przycisków na tym panelu w zastępstwie podświetlanych przycisków na pilocie?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pilot do stołu operacyjnego bez wskaźnika poziomu naładowanej baterii, ale z akustycznym sygnałem stanu rozładowania baterii, który przynajmniej 5 godzin przed rozładowaniem przypomni o konieczności naładowania?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przechyłami bocznymi do 200?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.