Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKIET NR 1							( Załącznik nr 1 do umowy )

WYMAGANIA TECHNICZNE

Parawan jednoskrzydłowy – 6 szt

| LP | OPIS | PARAMETRY OFEROWANE ( podać ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca / Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/ Typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2010 |

| LP | PARAMETR/WARUNEK | Warunki wymagane konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia ( podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu ) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jedno skrzydło | TAK |  |
| 2 | Szkielet z rurek chromowanych | TAK |  |
| 3 | Kółka gumowe o średnicy min. 50 mm | TAK |  |
| 4 | Zasłony bawełniane do wielokrotnego prania | TAK |  |
| 5 | Kolor zasłonek: żółty | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim