Kielce dnia 30.06.2010

EZ/ZP/90/2010

Materiały medyczne

jednorazowego użytku

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Ogłoszenie: BZP Nr 183592 z dnia 25.06.2010

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1 i  ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z załącznika nr 2 poz. 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu ? Zwiększy to konkurencyjność ofert.

odp. tak,

Po dokonaniu zmiany tj. wydzielenie z pakietu poz. nr 2 , utworzony zostaje odrębny pakiet nr 2.

(formularz cenowy (zal. nr 2 siwz  i formularz świadectw (zał.nr 3 siw)  ulega zmianie – formularze w załączeniu niniejszego pisma )

pyt.2

Czy w załączniku nr 2 poz. 2   Zamawiający wymaga spike'ów kompatybilnych ze wszystkimi rodzajami opakowań płynów infuzyjnych dostępnych na rynku polskim?

odp. nie wymaga, dopuszcza.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański

EZ/ZP/90/2010

Materiały medyczne

jednorazowego użytku                                            Przedmiot zamówienia     PAKIET 1                                                załącznik nr 2

formularz cenowy

| L.p. | ASORTYMENT | Ilość sztuk | cena jedn. netto | % podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do do przezskórnej biopsji wątroby w składzie: strzykawka aspiracyjna, igła do iniekcji, igła do biopsji, skalpel -16G | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do pobierania i wstrzykiwania leków ze zintegrowanym filtrem bakteryjnym z odpowietrznikiem, możliwością wielokrotnego pobierania, z zatyczką zamykającą Sterifix aesculap 04550234 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z drenikiem dł. 75cm aesculap discofix-3 04098234 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kranik trójdrożny bez drenu aesculap discofix 3 04095111 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | System 3 kraników trójdrożnych z drenem 140 cm aesculap 04083660 discofix | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdrożny bez drenu kompatybilny z przedłużaczem Heidelberger Aesculap discofix 3 04095146 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacz Heidelberger do systemów infuzyjnych Sr. 3,0x4,1mm dł. 140cm Aesculap 04097408 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | System 5 kraników trójdrożnych z drenem dł.140cm aesculap discofix 04083377 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z aesculap Exadrop 04061284 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren -przedłużacz do blokady splotu 0,75x1,85 L=250mm plexufix aesculap 04891511 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do blokad 0,6x60 sterican aesculap 04665600 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła specjalna (0,70x50mm)do stymulacji nerwu przy stimuplex aesculap 04894502 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem jednokanałowym śr. 1,7 mm metodą Seldingera z igłą V z zaworem bocznym o dł. cewnika 15 cm Certofix mono aesculap 0416231 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem dwukanałowym śr.2,4mm metodą Seldingera z igłą V z zaworem bocznym o dł. cewnika 20cm Certofix duo aesculap 4161211 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg zasady cewnik w cewniku z cewnikiem dwukanałowym z rozdzieraną i całkowicie usuwaną kaniulą o dł.cewnika 70cm Certofix duo aesculap 4162307 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła Touchy 18G, cewnik zewnątrzoponowy z trzema otworami bocznymi, filtr,łącznik, strzykawka niskooporowa Perifix aesculap 04514017 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do drenażu jamy brzusznej -zestaw do płukania otrzewnej Peritofix aesculap 04663005 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do drenażu opłucnej - zestaw j.uż. do nakłuć opłucnej Pleurocan aesculap 04462505 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Ch10 cystofix aesculap 04440129 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Ch15 cystofix aesculap 04440153 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Dren do pomp objętościowych „infusomat fmS zwykły Aesculap 8700036SP | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Dren do pomp objętościowych „infusomat fmS do transfuzji krwi z filtrem Aesculap 8270066SP | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x70 mm (18G) ze stali nierdzewnej Ø1,3łagodnie zwężająca się umożliwiająca łatwe wprowadzenie prowadnika drutowego do max Ø 0.038”/0.97 mm Intradyn aesculap 5208505 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/90/2010

Materiały medyczne

jednorazowego użytku                                            Przedmiot zamówienia      PAKIET 2                                                     załącznik nr 2

formularz cenowy

| L.p. | ASORTYMENT | Ilość sztuk | cena jedn. netto | % podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mini-spike-plus-aparat do pobierania i wstrzykiwania leków Sterifix aesculap 04550242 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Numery katalogowe zamawiający podaje tylko i wyłącznie w celu szczegółowej identyfikacji produktu me

Numery katalogowe zamawiający podaje tylko i wyłącznie w celu szczegółowej identyfikacji produktu medycznego

EZ/ZP/90/2010

Materiały medyczne jednorazowego użytku                                                                                                                        załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zestaw do do przezskórnej biopsji wątroby w składzie: strzykawka aspiracyjna, igła do iniekcji, igła do biopsji, skalpel -16G |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do pobierania i wstrzykiwania leków ze zintegrowanym filtrem bakteryjnym z odpowietrznikiem, możliwością wielokrotnego pobierania, z zatyczką zamykającą Sterifix aesculap 04550234 |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z drenikiem dł. 75cm aesculap discofix-3 04098234 |  |  |  |  |
| 4. | Kranik trójdrożny bez drenu aesculap discofix 3 04095111 |  |  |  |  |
| 5. | System 3 kraników trójdrożnych z drenem 140 cm aesculap 04083660 discofix |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdrożny bez drenu kompatybilny z przedłużaczem Heidelberger Aesculap discofix 3 04095146 |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacz Heidelberger do systemów infuzyjnych Sr. 3,0x4,1mm dł. 140cm Aesculap 04097408 |  |  |  |  |
| 8. | System 5 kraników trójdrożnych z drenem dł.140cm aesculap discofix 04083377 |  |  |  |  |
| 9. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z aesculap Exadrop 04061284 |  |  |  |  |
| 10. | Dren -przedłużacz do blokady splotu 0,75x1,85 L=250mm plexufix aesculap 04891511 |  |  |  |  |
| 11. | Igła do blokad 0,6x60 sterican aesculap 04665600 |  |  |  |  |
| 12. | Igła specjalna (0,70x50mm)do stymulacji nerwu przy stimuplex aesculap 04894502 |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem jednokanałowym śr. 1,7 mm metodą Seldingera z igłą V z zaworem bocznym o dł. cewnika 15 cm Certofix mono aesculap 0416231 |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem dwukanałowym śr.2,4mm metodą Seldingera z igłą V z zaworem bocznym o dł. cewnika 20cm Certofix duo aesculap 4161211 |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg zasady cewnik w cewniku z cewnikiem dwukanałowym z rozdzieraną i całkowicie usuwaną kaniulą o dł.cewnika 70cm Certofix duo aesculap 4162307 |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła Touchy 18G, cewnik zewnątrzoponowy z trzema otworami bocznymi, filtr,łącznik, strzykawka niskooporowa Perifix aesculap 04514017 |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do drenażu jamy brzusznej -zestaw do płukania otrzewnej Peritofix aesculap 04663005 |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do drenażu opłucnej - zestaw j.uż. do nakłuć opłucnej Pleurocan aesculap 04462505 |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Ch10 cystofix aesculap 04440129 |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Ch15 cystofix aesculap 04440153 |  |  |  |  |
| 21. | Dren do pomp objętościowych „infusomat fmS zwykły Aesculap 8700036SP |  |  |  |  |
| 22. | Dren do pomp objętościowych „infusomat fmS do transfuzji krwi z filtrem Aesculap 8270066SP |  |  |  |  |
| 23. | Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x70 mm (18G) ze stali nierdzewnej Ø1,3łagodnie zwężająca się umożliwiająca łatwe wprowadzenie prowadnika drutowego do max Ø 0.038”/0.97 mm Intradyn aesculap 5208505 |  |  |  |  |

Numery katalogowe zamawiający podaje tylko i wyłącznie w celu szczegółowej identyfikacji produktu medycznego

EZ/ZP/90/2010

Materiały medyczne jednorazowego użytku                                                                                                                        załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mini-spike-plus-aparat do pobierania i wstrzykiwania leków Sterifix aesculap 04550242 |  |  |  |  |