Kielce.dn.09.01.2007r

EZ/107/2006

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i operacyjnych.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38.1 Ustawy z dnia

29.I.2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony

w Kielcach udziela odpowiedzi:

1.Pytanie:

1. Zapisy SIWZ.

Zamawiający w specyfikacji umieścił zapis mówiący o tym, iż wymaga dostarczenia próbek

w ilościach po 3 najmniejsze opakowania producenckie. Czy Zamawiający odstąpi od wymogów powyższego zapisu ze względu na wielkość opakowań jednostkowych (zwłaszcza pakiet 6 poz.2)

i pozwoli zmienić jego treść na następującą:

Zamawiający żąda od wykonawców dostarczenia próbek w ilościach umożliwiających wystarczające zidentyfikowanie przedmiotu zamówienia oraz ocenienie jego parametrów jakościowych.

Odpowiedź: Nie  - tak jak w SIWZ

2.Pytanie:

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek na 10 dni przed terminem składania

ofert i wprowadzi następujący zapis:

Zamawiający żąda od wykonawców dostarczenia próbek do dnia składania ofert.

Taki zapis daje czas oferentom na dokonanie ewentualnych zmian, w przypadku wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w formularzach cenowych.

Odpowiedź: Próbki należy złożyć wraz z ofertą przetargową.

3.Pytanie:

Pakiet nr 1 poz.2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 10cmx 10cm 17 nitkowych 12 warstwowych pakowanych a 100 szt.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

4.Pytanie:

Pakiet nr 1 poz. 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 7,5cmx7,5cm

17 nitkowych 12 warstwowych pakowanych a 100szt.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

5.Pytanie:

Pakiet nr 1 poz. 7,8,9 – czy  Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości

Pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zmówienia.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

6.Pytanie:

Pakiet nr 8 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hypoalergicznych przylepnych

pasków do zamykania ran w rozmiarze 3 x 76 mm.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

7.Pytanie:

Pakiet nr 8 poz.2 – czy Zamawiający dopuści zaoferowania hypoalergicznych przylepnych

pasków do zamykania ran w rozmiarze 7 x 76mm.

Odpowiedź: Nie –tak jak w SIWZ

Oryginał pisma podpisał

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański