##### Załącznik nr 1 do SIWZ

##### PAKIET NR 1

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto/zł | VAT % | Wartość netto/zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto/zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5 mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze., długość 70-75mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula trokara laparoskopowego 5mm, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 70-75mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar jednorazowy 5mm, dł. 100-150mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula trokara laparoskopowego 5mm, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100-150mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar jednorazowy 11mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-11mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula trokara laparoskopowego 11mm, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trokar jednorazowy 12mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula. |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula trokara laparoskopowego 12mm, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trokar jednorazowy 12mm, dł. 150mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

##### PAKIET NR 2

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto/zł | VAT % | Wartość netto/zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto/zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylnie zapakowany zestaw, jednorazowych instrumentów zawierający: trokar11/10 mm + uniwersalna kaniula 11/10 mm x 1szt, trokar 5mm + uniwersalna kaniula 5mm x 1 szt, igła Verressa x 1 szt, magazynek tytanowych klipsów średnio-dużych, rowkowanych (wewnętrznie i zewnętrznie) x 1 szt |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

##### PAKIET NR 3

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto/zł | VAT % | Wartość netto/zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto/zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe nożyczki endoskopowe z możliwością cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5mm, długość ramienia 32,7mm, rozpiętość otwartych ostrzy 9,6 mm, długość ostrzy 16 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 49 mm / zamknięcia 40 mm |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy grasper endoskopowy z mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 5mm, długość ramienia 33,2 mm, rozpiętość otwartych bransz 28,4 mm, długość bransz 17,9 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 61 mm / zamknięcia 39 mm |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy Babcock endoskopowy z mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 5mm, długość ramienia 33,2 mm, rozpiętość otwartych bransz 32,2 mm, długość bransz 20,6 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 61 mm / zamknięcia 39 mm |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy Babcock endoskopowy z mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 10mm, długość ramienia 39,3 mm, rozpiętość otwartych bransz 33 mm, długość bransz 33,6 mm. Dystans między palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 64 mm / zamknięcia 52 mm |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

##### PAKIET NR 4

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto/zł | VAT % | Wartość netto/zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto/zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chwytak atraumatyczny jednorazowy 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo clinch) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Disektor laparoskopowy jednorazowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki laparoskopowe jednorazowe o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grasper jednorazowy laparoskopowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grasper jednorazowy laparoskopowy atraumatyczny o długości szczęk 44mm, 10 mm średnicy 31cm długości z możliwością blokady szczęk |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Atraumatyczny jednorazowy zakrzywiony 10mm retraktor z końcówką 5-cio palcową |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Atraumatyczny jednorazowy zakrzywiony 10mm retraktor z końcówką 3 palcową |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki laparoskopowe jednorazowe 5 mm 45cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowego użytku przyrząd do usuwania resekowanych narządów, śr.15mm, rozmiary worka 13x23cm (średnicaxgłębokość) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowego użytku przyrząd do usuwania resekowanych narządów, śr.10mm, rozmiary worka 6,4x15cm (średnicaxgłębokość) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Atraumatyczny jednorazowy zakrzywiony wysuwany jednopalcowy 10mm retraktor |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Disektor laparoskopowy jednorazowy 5 mm 31cm z możliwością podłączenia koagulacji z możliwością wysuwania szczęk i zakrzywiania o 80stopni i rotacją 360 stopni |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Laparoskopowe urządzenie dł. 35,5cm mocujące 5mm z 30 tytanowymi spiralnymi klamrami |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Haczyk laparoskopowy - Końcówka haczykowa płaska lub „L” do elektrochirurgii, trzonek śred. 2,4mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła verresa 120mm oraz 150mm |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki laparoskopowe z możliwością podpięcia do koagulacji o średnicy szaftu 5mm i długości szaftu 31cm, artykulacyjne 800 z rotacją 3600 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |