Załącznik nr 1 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Aparat do pomiaru krzepliwości krwi pełnej - 2 szt.

Wykonawca/Producent aparatu:

Nazwa-model/typ aparatu:

Kraj pochodzenia aparatu:

Rok produkcji aparatu: 2007r.

| L.p. | Asortyment | ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru krzepliwości krwi pełnej | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka/kuweta na krew | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

| L.p. | Elementy zestawu OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | ilość | Warunek konieczny do spełnienia | Punkty | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru krzepliwości krwi pełnej | 2 |  |  |  |
| 2 | Waga aparatu max. 1 kg |  | Tak, Podać |  |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe – 230V/60 Hz i z baterii wewnętrznych |  | Tak |  |  |
| 4 | Możliwa ilość cykli testowych przy pełnym naładowaniu baterii |  | Tak, Podać | 1, 2 |  |
| 5 | Pamięć daty i godziny badania |  | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość podłączenia drukarki |  | NIE/TAK | 0 - 2 |  |
| 7 | Klawiatura alfanumeryczna |  | TAK |  |  |
| 8 | Czułość na heparynę |  | 1-6j/ml; > 6 j/ml | 3 - 0 |  |
| 9 | Istotne dane techniczne nie ujęte powyżej |  | Podać | 0, 1, 2 |  |
| 10 | Probówki/kuwety na krew | 1500 |  |  |  |
| 11 | Nazwa produktu |  | Podać |  |  |
| 12 | Numer katalogowy produktu |  | Podać |  |  |
| 13 | Producent |  | Podać |  |  |
| 14 | Dopuszczenie do stosowania, Deklaracja zgodności CE |  | TAK, podać nazwę, numer, datę ważności |  |  |
| 15 | Wielkość próbki krwi max. 2,0 ml |  | TAK, podać | 1, 2 |  |
| 16 | Aktywator kaolinowy użyty do testu w postaci stałej |  | TAK |  |  |
| 17 | Istotne dane nie ujęte powyżej |  | Podać | 0, 1, 2 |  |

## Gwarancja: 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Specyfikacja techniczna zaoferowanych produktów oprócz opisu parametrów musi zawierać numery katalogowe i nazwę producenta.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.